Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia

Projetos Primários de Subestações de Alta Tensão:

Modelação e Desenvolvimento Multidisciplinar em Contexto Empresarial

1221689

João Miguel Pinto Castro

Unidade Curricular de Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

Ano letivo 2025/2026

Nome do aluno: João Miguel Pinto Castro, nº 1221689, 1221689@isep.ipp.pt

Nome do trabalho: Projetos Primários de Subestações de Alta Tensão:

Modelação e Desenvolvimento Multidisciplinar em Contexto Empresarial

Referência do trabalho: PE2026RRC1221689

Orientação no ISEP: Eng.º Rui Castro, rrc@isep.ipp.pt

Nome da empresa: SISINT – Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia

Orientação na Empresa: Eng.º César Seixas, CBS@sisint.pt

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

2025/2026

Agradecimentos

A realização deste relatório não seria possível sem todo o apoio e suporte que me foi dado, direta e indiretamente, de diversas pessoas e entidades às quais estou verdadeiramente grato. Assumindo o risco de não mencionar algum contributo, pretendo aqui deixar os meus sinceros agradecimentos:

Ao orientador de estágio, Rui Castro, pelo cuidado, orientação e apoio prestados desde o início da nossa ligação académica na faculdade.

Ao orientador da empresa, César Seixas, à minha equipa e aos demais colegas pela oportunidade concedida, pela valiosa experiência empresarial proporcionada e pela constante disponibilidade, simpatia e empatia demonstradas ao longo de todo o estágio.

À SISINT – Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, pelo acolhimento e pela experiência empresarial proporcionada.

Aos meus amigos e colegas, pelo companheirismo e entreajuda demonstrados não apenas nesta etapa final da minha caminhada académica, mas também ao longo de toda a minha vida.

Por fim, à minha família, pelo apoio incondicional, pela paciência e pelas condições que sempre me proporcionaram, permitindo-me alcançar o percurso que hoje apresento. Um agradecimento muito especial à minha mãe, pelo incentivo constante, pela dedicação e pela ajuda prestada no meu desenvolvimento e neste relatório.

A todos vocês, os meus sinceros agradecimentos!

Resumo

[Redigir o resumo em português (máximo 1 página). Deve sintetizar o contexto, os objetivos, a metodologia adotada, os principais resultados obtidos e as conclusões do estágio.]

UM VALENTE CAOS

TEM DE SER MUDADO

MUDOU

LEITURA FINAL PARA APROVAR

Palavras-Chave: Subestações de Alta Tensão, Projeto Primário, Modelação 3D, Revit, Automação e Controlo

Índice Geral

1.	Introdução	7

1.1.	Apresentação do aluno	7

1.2.	Apresentação dos orientadores	7

1.3.	Enquadramento geral dos assuntos abordados no trabalho	7

1.4.	Objetivos do trabalho e tempo de duração	8

1.5.	Motivação para a escolha deste trabalho	9

1.6.	Organização do relatório	9

2.	Estado da Arte	10

2.1.	Projeto elétrico de subestações AT/MT e metodologias BIM	10

2.1.1.	Projetos elétricos de instalações	11

2.1.2.	Subestações de AT/MT	11

2.1.3.	Metodologia BIM	11

2.1.4.	Aplicação de BIM em subestações elétricas	11

2.1.5.	Normas e regulamentação aplicável	11

3.	Evolução e desenvolvimento de competências no REVIT	12

3.1.	Introdução à ferramenta e primeiros desafios	12

3.2.	Criação de famílias no REVIT para subestações AT/MT	12

3.3.	Modelação de subestações	12

3.3.1.	Projetar subestação	12

3.3.2.	Revisões e validação técnica em contexto de projeto	12

3.3.3.	Produção de documentação técnica — plantas, cortes e elevações	12

3.4.	Progressão da autonomia ao longo do estágio	12

4.	Atividades complementares	13

4.1.	Interpretação de diagramas unifilares	13

4.2.	Análise e revisão de documentação técnica de suporte ao projeto	13

4.3.	Seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores	13

5.	Conclusões	13

ÉPOCA RECURSO	14

Referências bibliográficas	15

Anexos	16

Índice de figuras

Índice de tabelas

Lista de siglas e acrónimos

| A&C | Automação e Controlo |
| --- | --- |
| AT | Alta Tensão |
| CAD | Computer-Aided Design |
| GIS | Gas-Insulated Switchgear – Aparelhagem Isolada a Gás |
| IEC | International Electrotechnical Commission – Comissão Eletrotécnica Internacional |
| ISEP | Instituto Superior de Engenharia do Porto |
| MT | Média Tensão |
| REN | Rede Elétrica Nacional |
| SISINT | Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia |
| SSEN | Scottish and Southern Electricity Networks |
| TSO | Transmission System Operator – Operador do Sistema de Transmissão |

# Introdução

## Apresentação do aluno

João Castro, nascido a 22/03/2003 e residente na cidade de Matosinhos. Finalista do Curso de Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia (LEE-SEE), do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Universidade Técnica do Porto.

## Apresentação dos orientadores

Rui Castro, Eng.º Eletrotécnico docente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica do ISEP. Contacto: rrc@isep.ipp.pt

César Seixas – Eng.º Eletrotécnico na SISINT – Gestor de projetos. Contacto: CBS@sisint.pt

## Enquadramento geral dos assuntos abordados no trabalho

A necessidade de documentar, verificar e acompanhar as competências técnicas e profissionais dos projetistas é cada vez mais reconhecida em setores industriais de infraestruturas energéticas críticas. Este processo assegura que cada profissional possui as qualificações necessárias para executar projetos de forma segura e eficaz, garantindo soluções fiáveis e em conformidade com normas internacionais. Estas exigências são particularmente relevantes em áreas onde o projeto rigoroso de subestações tem impacto direto na segurança operacional, na confiabilidade da transmissão e distribuição de energia, bem como na conformidade regulatória.

A atividade de projeto primário de subestações envolve a coordenação multidisciplinar de componentes eletromecânicos, sistemas de controlo e automação, sendo essencial para garantir que as soluções propostas cumpram requisitos técnicos, de segurança e conformidade normativa. Estes processos, desenvolvidos em ferramentas como AutoCAD, Revit e folhas de cálculo especializadas, asseguram que os projetos são executados corretamente, rastreáveis e sujeitos a revisão contínua mediante retroalimentação do cliente.

Para que estas documentações técnicas sejam confiáveis e comparáveis entre si, é necessário que os projetos e cálculos sigam padrões reconhecidos internacionalmente, normas de projeto aplicáveis ao país de implementação, e boas práticas internas de engenharia consolidadas pelo departamento de A&C.

No entanto, assegurar a qualidade e rastreabilidade técnica não depende apenas de ferramentas e procedimentos, mas também da competência técnica e experiência dos profissionais envolvidos. A aprendizagem prática no seio de equipas multidisciplinares, sob orientação de engenheiros experientes, constitui um ciclo contínuo de qualificação que inclui:

–	Formação prática em ferramentas de projeto (AutoCAD, Revit);

–	Treino supervisionado na elaboração de documentação técnica;

–	Validação de qualidade através de processos internos e retroalimentação do cliente;

–	Consolidação de competências mediante tratamento iterativo da documentação ao longo do ciclo de vários projetos.

Quando a documentação e rastreabilidade de projetos é gerida com rigor – garantindo atualizações contínuas, controlo de alterações e conformidade com normas técnicas – reduzem-se os riscos de inconsistência e erros de conceção, melhorando a eficiência operacional e a reputação técnica junto dos clientes. Estes processos assumem particular relevância em ambientes complexos como os gabinetes de projeto multidisciplinares, onde múltiplos intervenientes necessitam de acesso coordenado e atualizado à documentação técnica.

## Objetivos do trabalho e tempo de duração

Desenvolver competências técnicas nas áreas de projeto primário e modelação tridimensional de subestações de AT, consolidar conhecimentos adquiridos durante a licenciatura através da sua aplicação direta em projetos reais de infraestruturas energéticas.

O presente estágio teve como objetivo geral desenvolver competências técnicas nas áreas de projeto e modelação tridimensional de subestações de alta tensão (AT), com particular enfoque na utilização da ferramenta Revit como instrumento de trabalho integrado, consolidando conhecimentos teóricos e práticos através de aplicação direta em projetos reais. O estágio decorreu entre 01/04/2026 e 31/07/2026, perfazendo um período de 15 semanas.

O estágio estrutura-se em torno dos seguintes objetivos específicos:

Aquisição e consolidação de competências técnicas na ferramenta Revit, nomeadamente na modelação tridimensional de componentes eletromecânicos, criação de layouts de subestações, geração de plantas e esquemas técnicos, bem como exportação de documentação associada;

Compreensão e aplicação prática das metodologias de projeto primário de subestações, incluindo a seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores e conformidade com normas técnicas internacionais da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), aplicáveis a diferentes contextos geográficos e operacionais;

Desenvolvimento de capacidade de trabalho integrado em equipa multidisciplinar, através da interpretação de requisitos técnicos do cliente, participação em revisões iterativas de projetos e incorporação de retroalimentação de engenheiros seniores;

Aplicação prática em projetos reais de subestações internacionais operando em múltiplos níveis de tensão (15kV, 30 kV, 245 kV, 400 kV), com diferentes dimensões e complexidades, assegurando rastreabilidade e qualidade da documentação técnica produzida;

Desenvolvimento de pensamento crítico face aos processos de trabalho, métodos de engenharia e boas práticas consolidadas no departamento de A&C.

## Motivação para a escolha deste trabalho

As instalações elétricas de alta tensão foram a razão para o aluno escolher, no final do ensino secundário, o curso de LEE-SEE. Assim sendo, havendo a possibilidade de efetuar um estágio curricular na área de interesse, em ambiente real de gabinete de projeto, não hesitou na escolha deste trabalho. Para além disso, o estágio realizado constituiu numa mais-valia para a experiência profissional e para o ingresso no mercado de trabalho nesta área e noutras áreas da engenharia.

## Organização do relatório

O presente relatório documenta o trabalho desenvolvido durante o período de estágio na SISINT, e encontra-se organizado em cinco capítulos principais:

Capítulo 1 – Introdução – apresenta o aluno, os orientadores, o enquadramento geral do trabalho, os objetivos, a empresa de acolhimento e a integração na equipa.

O Capítulo 2 – Estado da Arte – desenvolve uma revisão sobre a atividade do projetista eletrotécnico de alta tensão, a legislação e normas aplicáveis, as fases de realização de um projeto e as ferramentas de modelação tridimensional utilizadas na prática profissional.

O Capítulo 3 – Evolução e Desenvolvimento de Competências no Revit – descreve o processo de aprendizagem e progressão na ferramenta Revit, desde os primeiros desafios até à modelação de subestações e parametrização.

O Capítulo 4 – Atividades Complementares – apresenta as restantes tarefas desenvolvidas durante o estágio, nomeadamente a interpretação de diagramas unifilares, revisão de documentação técnica com base em comentários de clientes, seleção de equipamentos em diversos fornecedores e ajustes finais em peças tanto escritas como desenhadas para complementar em entregas finais.

O Capítulo 5 – Conclusões – apresenta uma análise crítica do trabalho realizado face aos objetivos iniciais, os ensinamentos retirados e as perspetivas futuras.

Por fim, apresentam-se as Referências Bibliográficas consultadas e, em Anexo, os documentos complementares de suporte ao relatório.

# Estado da Arte

## Projeto elétrico de subestações AT/MT e metodologias BIM

O projeto de instalações elétricas divide-se em duas tipologias principais: o Projeto de Licenciamento e o Projeto de Execução. O primeiro destina-se à aprovação legal junto das entidades competentes, sendo constituído por documentos legais. O segundo, fornece a informação técnica necessária à execução da obra, incluindo memória descritiva, caderno de encargos e mapa de quantidades e peças desenhadas.

No contexto específico de subestações de média tensão (MT) e alta tensão (AT), a complexidade técnica e a necessidade de coordenação multidisciplinar tornam o projeto de execução particularmente exigente. A elaboração desta documentação tem vindo a beneficiar da adoção de metodologias de modelação tridimensional integrada, como o Building Information Modelling (BIM), e de ferramentas como o Revit, cuja utilização no projeto de execução permite uma representação detalhada e rigorosa dos componentes eletromecânicos, facilitando assim a deteção precoce de conflitos como sobreposição de engenharias. Estas metodologias serão abordadas nos subcapítulos seguintes.

### Projetos elétricos de instalações

"Escreve 2 parágrafos em português, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: tipologias de projetos elétricos em Portugal — Projeto de Licenciamento (aprovação legal, documentos exigidos) e Projeto de Execução (memória descritiva, caderno de encargos, peças desenhadas). Referências: [RSSPTS, 1960], [DR1/92, 1992]. Máximo 12 linhas."

### Subestações de AT/MT

"Escreve 3 parágrafos em português, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: definição de subestação elétrica, diferença entre MT (1–60 kV) e AT (60–400 kV), tipos construtivos AIS e GIS, equipamentos primários típicos (transformadores, disjuntores, seccionadores, TI, TT, para-raios). Referências: [Bolotinha, 2019a], [OE, 2024], [IEC 61936-1, 2021]. Máximo 18 linhas."

### Metodologia BIM

"Escreve 3 parágrafos em português, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: definição de BIM, níveis de maturidade 0 a 3, norma ISO 19650, e o Autodesk Revit MEP como ferramenta BIM paramétrica com famílias de equipamentos personalizáveis. Referências: [Eastman, 2011], [ISO 19650-1, 2018], [ISO 19650-2, 2018], [Autodesk, 2024]. Máximo 18 linhas."

### Aplicação de BIM em subestações elétricas

"Escreve 3 parágrafos em português, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: vantagens da aplicação de BIM em projetos de subestações AT/MT — clash detection, coordenação entre especialidades, produção de peças desenhadas, e desafios específicos como criação de famílias paramétricas para equipamentos primários. Mencionar contexto de projetos para operadores de rede internacionais como a SSEN (Scottish and Southern Electricity Networks). Referências: [Bolotinha, 2019a], [IEC 62271-200], [IEC 62271-203]. Máximo 18 linhas."

### Normas e regulamentação aplicável

"Escreve 2 parágrafos em português, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: síntese das normas aplicáveis a subestações AT/MT — IEC 61936-1, IEC 62271-1, IEC 62271-200, IEC 62271-203, IEC 60076, IEC 60099, IEEE Std. 80 — e regulamentação nacional RSSPTS e RSLEAT. Para projetos no Reino Unido mencionar BS EN 61936-1. Para BIM mencionar ISO 19650. Referências: [RSSPTS, 1960], [DR1/92, 1992], [OE, 2024], [ISO 19650-1, 2018]. Máximo 12 linhas."

# Evolução e desenvolvimento de competências no REVIT

## Introdução à ferramenta e primeiros desafios

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: primeiro contacto com o Autodesk Revit em contexto empresarial na SISINT, diferenças face ao ambiente académico, principais dificuldades iniciais (interface, lógica paramétrica, fluxo de trabalho da empresa) e como foram superadas. Máximo 12 linhas."

## Criação de famílias no REVIT para subestações AT/MT

"Escreve 3 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: conceito de família no Revit, processo de criação e parametrização de famílias de componentes para subestações AT/MT (elementos civis como muros e edifícios, eletrotécnicos como transformadores e quadros MT, eletromecânicos como disjuntores e seccionadores), e desafios encontrados na modelação fiel a fichas técnicas de fabricantes. Máximo 18 linhas."

## Modelação de subestações

### Projetar subestação

"Escreve 3 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: metodologia de modelação 3D de subestações AT/MT em Revit — interpretação de esquemas unifilares e documentação técnica como ponto de partida, organização do modelo por disciplinas (civil, primário AT, primário MT), posicionamento de equipamentos e respeito por distâncias de segurança regulamentares (IEC 61936-1). Referências: [IEC 61936-1, 2021], [Bolotinha, 2019a]. Máximo 18 linhas."

### Revisões e validação técnica em contexto de projeto

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: processo de revisão de modelos Revit em contexto real de projeto — incorporação de comentários de clientes internacionais (ex: SSEN), ajustes decorrentes de ensaios e estudos técnicos, gestão de versões e comunicação técnica em inglês. Máximo 12 linhas."

### Produção de documentação técnica — plantas, cortes e elevações

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: geração de plantas, cortes e elevações a partir dos modelos Revit para integração nas peças desenhadas do projeto de execução — configuração de vistas, escalas, anotações, legendas e exportação para formato compatível com entrega ao cliente. Máximo 12 linhas."

## Progressão da autonomia ao longo do estágio

"Escreve 3 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: evolução do grau de autonomia do estagiário ao longo do período de estágio na SISINT — progressão desde tarefas assistidas e supervisionadas até trabalho independente, projetos em que houve maior envolvimento direto, e competências consolidadas que permitem o exercício autónomo das tarefas de modelação. Máximo 18 linhas."

# Atividades complementares

## Interpretação de diagramas unifilares

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: leitura e interpretação de esquemas unifilares de subestações AT/MT como base de trabalho para a modelação 3D em Revit — informação extraída (equipamentos, ligações, configuração de barramento), simbologia normalizada e relação entre o esquema unifilar e o modelo tridimensional. Máximo 12 linhas."

## Análise e revisão de documentação técnica de suporte ao projeto

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: análise e revisão de documentação técnica externa ao modelo — especificações técnicas, fichas de equipamentos de fabricantes, desenhos de referência e relatórios de ensaio — e de que forma esta documentação condicionou decisões de modelação em Revit. Máximo 12 linhas."

## Seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: processo de seleção de equipamentos primários de subestações AT/MT — consulta de fichas técnicas de fabricantes, validação face às especificações do cliente (ex: SSEN) e critérios técnicos aplicados (tensão nominal, corrente de curto-circuito, grau de proteção IP). Máximo 12 linhas."

# Conclusões

  - Comentário geral acerca do trabalho realizado

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: comentário geral sobre o estágio na SISINT — objetivos alcançados, principais tarefas desenvolvidas (modelação 3D de subestações AT/MT em Revit, criação de famílias, produção de documentação técnica), e aspetos mais relevantes da aprendizagem adquirida. Referir o carácter multidisciplinar da empresa. Máximo 12 linhas."

  - Integração de conhecimentos académicos

"Escreve 2 parágrafos em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: relação entre os conhecimentos adquiridos na licenciatura em Engenharia Eletrotécnica — Sistemas Elétricos de Energia no ISEP e o trabalho desenvolvido durante o estágio na SISINT — quais as unidades curriculares mais relevantes, lacunas identificadas e como foram colmatadas em contexto empresarial. Máximo 12 linhas."

  - Conclusões e Perspetivas Futuras

O estágio na SISINT permitiu não só consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, como também desenvolver competências práticas em ferramentas e metodologias pouco abordadas no percurso académico, nomeadamente na modelação tridimensional em Revit e no projeto de subestações de alta tensão. O contacto com uma empresa de caráter multidisciplinar, que atua simultaneamente nas áreas de supervisão, conservação, manutenção e gestão de redes de energia, proporcionou-me uma visão integrada do setor elétrico, evidenciando a importância da coordenação entre diferentes especialidades para a concretização de projetos de infraestruturas energéticas complexas.

### ÉPOCA RECURSO

17 julho de 2026- submissão trabalho no Portal ISEP

23 e 24 julho de 2026 - apresentação/defesa dos trabalhos

# Referências bibliográficas

# Anexos