Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia

Projetos Primários de Subestações de Alta Tensão:

Modelação e Desenvolvimento Multidisciplinar em Contexto Empresarial

1221689

João Miguel Pinto Castro

Unidade Curricular de Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

Ano letivo 2025/2026

Nome do aluno: João Miguel Pinto Castro, nº 1221689, 1221689@isep.ipp.pt

Nome do trabalho: Projetos Primários de Subestações de Alta Tensão:

Modelação e Desenvolvimento Multidisciplinar em Contexto Empresarial

Referência do trabalho: PE2026RRC1221689

Orientação no ISEP: Eng.º Rui Castro, rrc@isep.ipp.pt

Nome da empresa: SISINT – Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia

Orientação na Empresa: Eng.º César Seixas, CBS@sisint.pt

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

2025/2026

Agradecimentos

A realização deste relatório não seria possível sem todo o apoio e suporte que me foi dado, direta e indiretamente, de diversas pessoas e entidades às quais estou verdadeiramente grato. Assumindo o risco de não mencionar algum contributo, pretendo aqui deixar os meus sinceros agradecimentos:

Ao orientador de estágio, Rui Castro, pelo cuidado, orientação e apoio prestados desde o início da nossa ligação académica na faculdade.

Ao orientador da empresa, César Seixas, à minha equipa e aos demais colegas pela oportunidade concedida, pela valiosa experiência empresarial proporcionada e pela constante disponibilidade, simpatia e empatia demonstradas ao longo de todo o estágio.

À SISINT – Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, pelo acolhimento e pela experiência empresarial proporcionada.

Aos meus amigos e colegas, pelo companheirismo e entreajuda demonstrados não apenas nesta etapa final da minha caminhada académica, mas também ao longo de toda a minha vida.

Por fim, à minha família, pelo apoio incondicional, pela paciência e pelas condições que sempre me proporcionaram, permitindo-me alcançar o percurso que hoje apresento. Um agradecimento muito especial à minha mãe, pelo incentivo constante, pela dedicação e pela ajuda prestada no meu desenvolvimento e neste relatório.

A todos vocês, os meus sinceros agradecimentos!

Resumo

[Redigir o resumo em português (máximo 1 página). Deve sintetizar o contexto, os objetivos, a metodologia adotada, os principais resultados obtidos e as conclusões do estágio.]

Palavras-Chave: Subestações de Alta Tensão, Projeto Primário, Modelação 3D, Revit, Automação e Controlo

Índice Geral

1.	Introdução	13

1.1.	Apresentação do aluno	13

1.2.	Apresentação dos orientadores	13

1.3.	Empresa de acolhimento	13

1.4.	Enquadramento geral	14

1.5.	Objetivos e tempo de duração	15

1.6.	Organização do relatório	16

2.	Estado da Arte	17

2.1.	Projeto elétrico de subestações AT/MT e metodologia BIM	17

2.1.1.	Projetos de instalações elétricas	17

2.1.2.	Subestações de AT/MT	18

2.1.3.	Metodologia BIM	20

2.1.4.	Aplicação do BIM em subestações elétricas	21

2.1.5.	Normas e regulamentação aplicável	23

3.	Evolução e desenvolvimento de competências no Revit	24

3.1.	Introdução à ferramenta e primeiros desafios	24

3.2.	Famílias	26

3.2.1.	Processo de investigação e referenciação técnica	26

3.2.2.	Modelação e parametrização de famílias	27

3.2.3.	Integração no modelo de subestação	28

3.3.	Modelos	29

3.3.1.	Projetar subestação	29

3.3.2.	Revisões e validação técnica em contexto de projeto	30

3.3.3.	Produção de documentação técnica – plantas, cortes e elevações	30

3.4.	Progressão e autonomia ao longo do estágio	31

4.	Atividades complementares	31

4.1.	Interpretação de diagramas unifilares	31

4.2.	Análise e revisão de documentação técnica de suporte ao projeto	32

4.3.	Seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores	32

5.	Conclusões	32

5.1.	Integração de conhecimentos académicos	32

5.2.	Conclusões e Perspetivas Futuras	32

5.3.	Projetos participados	32

ÉPOCA RECURSO	33

Referências bibliográficas	34

Anexos	35

Índice de figuras

Índice de tabelas

Lista de siglas e acrónimos

| A&C | Automação e Controlo |
| --- | --- |
| AIS | Air Insulated Substation — Subestação de Isolamento a Ar |
| AT | Alta Tensão |
| CAD | Computer-Aided Design |
| GIS | Gas Insulated Substation — Subestação de Isolamento a Gás |
| IEC | International Electrotechnical Commission — Comissão Eletrotécnica Internacional |
| ISEP | Instituto Superior de Engenharia do Porto |
| MT | Média Tensão |
| REN | Rede Elétrica Nacional |
| SF6 | Hexafluoreto de Enxofre |
| SISINT | Sistemas Integrados — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia |
| SSEN | Scottish and Southern Electricity Networks |
| TI | Transformador de Intensidade |
| TSO | Transmission System Operator — Operador do Sistema de Transmissão |
| TT | Transformador de Tensão |

- Introdução

  - Apresentação do aluno

João Castro, nascido a 22/03/2003 e residente na cidade de Matosinhos. Finalista do Curso de Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia (LEE-SEE), do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Universidade Técnica do Porto.

  - Apresentação dos orientadores

Rui Castro – Engenheiro Eletrotécnico docente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica do ISEP. Contacto: rrc@isep.ipp.pt

César Seixas – Engenheiro Eletrotécnico na SISINT – Gestor de projetos. Contacto: CBS@sisint.pt

  - Empresa de acolhimento

A SISINT – Sistemas Integrados, Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda., é uma empresa portuguesa fundada em 2003, com sede na R. Industrial de São Caetano 79, 4410-311 Vila Nova de Gaia. Desenvolve atividades de projeto, construção, remodelação e manutenção, incluindo subestações, instalações associadas a parques eólicos e fotovoltaicos. A empresa conta com um historial de projetos nacionais e internacionais, tendo desenvolvido trabalhos em países como Angola, Portugal e Reino Unido, o que evidencia a sua dimensão e a diversidade de contextos em que atua.

O estágio decorreu no departamento de Automação e Controlo (A&C), onde o aluno foi integrado numa equipa multidisciplinar. Desde o primeiro momento, o acolhimento por parte da empresa e dos colegas revelou-se extremamente positivo, marcado pela disponibilidade, pela partilha de conhecimento e por um ambiente de trabalho colaborativo que facilitou a integração e a aprendizagem ao longo de todo o período de estágio.

[Figura sugerida: logótipo ou fotografia das instalações da SISINT — disponível em www.sisint.pt]

  - Enquadramento geral

A necessidade de documentar, verificar e acompanhar as competências técnicas e profissionais dos projetistas é cada vez mais reconhecida em setores industriais de infraestruturas energéticas críticas. Este processo assegura que cada profissional possui as qualificações necessárias para executar projetos de forma segura e eficaz, garantindo soluções fiáveis e em conformidade com normas internacionais. Estas exigências são particularmente relevantes em áreas onde o projeto rigoroso de subestações tem impacto direto na segurança operacional, na confiabilidade da transmissão e distribuição de energia, bem como na conformidade regulatória.

Toda atividade de projeto primário de subestações envolve a coordenação multidisciplinar de componentes eletromecânicos, sistemas de controlo e automação, sendo essencial para garantir que as soluções propostas cumpram requisitos técnicos, de segurança e conformidade normativa. Estes processos, desenvolvidos em ferramentas como AutoCAD, Revit e folhas de cálculo especializadas, asseguram que os projetos são executados corretamente, rastreáveis e sujeitos a revisão contínua mediante retroalimentação do cliente.

Para que estas documentações técnicas sejam confiáveis e comparáveis entre si, é necessário que os projetos e cálculos sigam padrões reconhecidos internacionalmente, normas de projeto aplicáveis ao país de implementação, e boas práticas internas de engenharia consolidadas pelo departamento de A&C.

No entanto, assegurar a qualidade e rastreabilidade técnica não depende apenas de ferramentas e procedimentos, mas também da competência técnica e experiência dos profissionais envolvidos. A aprendizagem prática no seio de equipas multidisciplinares, sob orientação de engenheiros experientes, constitui um ciclo contínuo de qualificação que inclui:

–	Formação prática em ferramentas de projeto (AutoCAD, Revit);

–	Treino supervisionado na elaboração de documentação técnica;

–	Validação de qualidade através de processos internos e retroalimentação do cliente;

–	Consolidação de competências mediante tratamento iterativo da documentação ao longo do ciclo de vários projetos.

Quando a documentação e rastreabilidade de projetos é gerida com rigor – com atualizações contínuas, controlo de alterações e conformidade segundo normas técnicas – reduzem-se os riscos de inconsistência e erros de conceção, melhorando a eficiência operacional e a reputação técnica perante clientes. Estes processos assumem particular relevância em ambientes complexos como os gabinetes de projeto multidisciplinares, onde múltiplos intervenientes necessitam de acesso coordenado e atualizado à documentação técnica.

  - Objetivos e tempo de duração

Desenvolver competências técnicas na área de projetos primários e modelação tridimensional de subestações de AT, consolidar conhecimentos adquiridos durante a licenciatura através da sua aplicação direta em projetos reais de infraestruturas energéticas.

O presente estágio teve como objetivo geral desenvolver competências técnicas nas áreas de projeto e modelação tridimensional de subestações de alta tensão (AT), com particular foco na ferramenta Revit como instrumento de trabalho integrado, consolidando os conhecimentos teóricos em casos práticos através de aplicação direta e diária em projetos reais. O estágio decorreu entre 01/12/2025 e 31/07/2026.

O estágio estrutura-se em torno dos seguintes objetivos específicos:

Aquisição e consolidação de competências técnicas na ferramenta Revit, nomeadamente na modelação tridimensional de componentes eletromecânicos, criação de layouts de subestações, geração de plantas e esquemas técnicos, bem como exportação de documentação associada;

Compreensão e aplicação prática das metodologias de projeto primário de subestações, incluindo a seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores e conformidade com normas técnicas internacionais da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), aplicáveis a diferentes contextos geográficos e operacionais;

Desenvolvimento de capacidade de trabalho integrado em equipa multidisciplinar, através da interpretação de requisitos técnicos do cliente, participação em revisões iterativas de projetos e incorporação de retroalimentação de engenheiros seniores;

Aplicação prática em projetos reais de subestações internacionais operando em múltiplos níveis de tensão (15kV, 30 kV, 275 kV, 400 kV), com diferentes dimensões e complexidades, assegurando controlo de qualidade da documentação técnica produzida;

Desenvolvimento de pensamento crítico face aos processos de trabalho, métodos de engenharia e boas práticas consolidadas no departamento de A&C.

  - Organização do relatório

O presente relatório documenta o trabalho desenvolvido durante o período de estágio na SISINT, e encontra-se organizado em cinco capítulos principais:

Capítulo 1 – Introdução – apresentação do aluno, apresentação dos orientadores, empresa de acolhimento, enquadramento geral, objetivos e tempo de duração e por sua vez organização do relatório.

O Capítulo 2 – Estado da Arte – desenvolve sobre projetos de subestações AT/MT e metodologia BIM, repartindo se para subcapítulos como tipos e fases dos projetos, subestações de AT/MT, metodologia BIM e o próprio conceito aplicado em subestações elétricas, auxiliado por normas e regulamentações aplicáveis.

O Capítulo 3 – Evolução e Desenvolvimento de Competências no Revit – aborda o percurso de aprendizagem e aplicação da ferramenta ao longo do estágio, organizando-se em subcapítulos, como criar famílias e parametriza-las para subestações AT/MT, a modelação de subestações, incluindo o processo de projeto, as revisões e validação técnica em contexto real, e a produção de documentação técnica.

O Capítulo 4 – Atividades Complementares – apresenta as restantes tarefas desenvolvidas durante o estágio, nomeadamente a interpretação de diagramas unifilares, revisão de documentação técnica com base em comentários de clientes, seleção de equipamentos em diversos fornecedores entre outras.

O Capítulo 5 – Conclusões – apresenta uma análise crítica do trabalho realizado face aos objetivos iniciais, perspetivas futuras e projetos nos quais o aluno esteve envolvido.

Por fim, apresentam-se as Referências Bibliográficas consultadas e, em Anexo, os documentos complementares de suporte ao relatório.

- Estado da Arte

  - Projeto elétrico de subestações AT/MT e metodologia BIM

No contexto específico de subestações de média tensão (MT) e alta tensão (AT), a complexidade técnica e a necessidade de coordenação multidisciplinar tornam o projeto de execução particularmente exigente. A elaboração desta documentação tem vindo a beneficiar da adoção de metodologias de modelação tridimensional integrada, como o Building Information Modelling (BIM), e de ferramentas como o Revit, cuja utilização no projeto de execução permite uma representação detalhada e rigorosa dos componentes civis, eletrotécnicos e eletromecânicos, facilitando assim a deteção precoce de conflitos como sobreposição de engenharias. Estas metodologias serão abordadas nos subcapítulos seguintes.

    - Projetos de instalações elétricas

O projeto de instalações elétricas divide-se em duas tipologias principais: o Projeto de Licenciamento e o Projeto de Execução. O primeiro destina-se à aprovação legal junto das entidades competentes, sendo constituído por documentos legais. O segundo fornece a informação técnica necessária à execução da obra, incluindo memória descritiva, caderno de encargos, mapa de quantidades e peças desenhadas [Portaria 255/2023]. Cada uma destas tipologias corresponde a um grau distinto de desenvolvimento do projeto, refletindo a progressão desde a conceção inicial até à informação pormenorizada que orienta a construção.

O desenvolvimento de um projeto de instalações elétricas obedece, de um modo geral, a um conjunto de fases sucessivas, cada uma com objetivos e níveis de detalhe próprios [Portaria 255/2023]. Numa fase inicial, designada por estudo prévio ou anteprojeto, são analisadas as necessidades da instalação, as condicionantes do local e as soluções técnicas possíveis, estabelecendo-se as opções fundamentais que orientarão o desenvolvimento posterior. Segue-se o projeto base, no qual essas opções são consolidadas e quantificadas, permitindo a sua submissão às entidades competentes para efeitos de licenciamento. Por fim, o projeto de execução constitui a fase mais detalhada, reunindo toda a informação técnica indispensável à concretização da obra [Portaria 255/2023].

No caso particular das subestações de AT/MT, o projeto de execução assume uma importância acrescida, dada a complexidade e a diversidade de especialidades envolvidas. A documentação produzida nesta fase deve articular de forma coerente as componentes civil, eletrotécnica e eletromecânica, o que exige um elevado grau de coordenação entre as diferentes disciplinas [Bolotinha, 2019a]. O enquadramento legal destas instalações em Portugal é estabelecido pelo Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento (RSSPTS), que fixa as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento e a exploração das instalações elétricas em causa [RSSPTS, 1960]. É precisamente neste contexto que as metodologias de modelação tridimensional integrada, abordadas nos subcapítulos seguintes, têm vindo a assumir um papel determinante, ao permitirem reunir num único modelo a totalidade da informação necessária à execução do projeto.

    - Subestações de AT/MT

Uma subestação elétrica consiste numa instalação destinada a receber energia elétrica proveniente da rede de transporte ou de produção, transformá-la e distribuí-la aos consumidores finais, desempenhando simultaneamente funções de manobra, proteção e medida. Do ponto de vista da tensão de serviço, distinguem-se dois grandes níveis: a média tensão (MT), que abrange tensões nominais entre 1 kV e 60 kV, utilizada predominantemente nas redes de distribuição, e a alta tensão (AT), que compreende tensões entre 60 kV e 400 kV, característica das redes de transporte de energia. Esta distinção tem implicações diretas no dimensionamento dos equipamentos, nas distâncias de segurança a respeitar e nas soluções construtivas adotadas em cada instalação.

rede elétrica com posição da SE AT/MT na cadeia produção→transporte→distribuição→CF]

No que respeita aos tipos construtivos, as subestações classificam-se fundamentalmente em dois tipos: as subestações isoladas a ar, designadas Air Insulated Substations (AIS), nas quais os equipamentos se encontram dispostos ao ar livre com isolamento garantido pelo próprio ar atmosférico, e as subestações de isolamento a gás, designadas Gas Insulated Substations (GIS), nas quais todos os componentes se encontram encapsulados num invólucro metálico preenchido com hexafluoreto de enxofre (SF6), em conformidade com o estipulado na norma IEC 62271-203. Refira-se, contudo, que a utilização do SF6 se encontra atualmente sujeita a restrições regulamentares de natureza ambiental, assunto desenvolvido no subcapítulo 2.1.5. As subestações do tipo AIS são a solução mais comum em contextos onde o espaço disponível é amplo e as condições ambientais são favoráveis, ao passo que as GIS se impõem em situações de espaço reduzido ou de ambiente particularmente agressivo, apresentando como vantagem principal uma pegada física significativamente menor [Bolotinha, 2019a].

fotografia ou esquema comparativo entre subestação AIS exterior e subestação GIS

Independentemente do tipo construtivo, as subestações AT/MT integram um conjunto de equipamentos primários cuja função é assegurar a transformação, a manobra e a proteção da instalação. O transformador de potência constitui o elemento central, sendo responsável pela conversão do nível de tensão entre os dois lados da subestação. Os disjuntores asseguram a interrupção da corrente em carga e em situações de defeito, enquanto os seccionadores garantem o isolamento visível dos circuitos durante operações de manutenção. Os transformadores de intensidade (TI) e os transformadores de tensão (TT) fornecem aos sistemas de proteção e medida grandezas proporcionais às correntes e tensões da instalação, com classes de precisão definidas em função da aplicação. Por fim, os descarregadores de sobretensões, também designados para-raios, protegem a instalação contra sobretensões de origem atmosférica ou de manobra [Bolotinha, 2019a].

transformador de potência em subestação AIS, com legenda a identificar os equipamentos primários visíveis — transformador, disjuntores, seccionadores e para-raios

A arquitetura interna de uma subestação é igualmente definida pela configuração dos barramentos, que determina a forma como os diferentes painéis se interligam e condiciona a flexibilidade de exploração e a continuidade de serviço da instalação. A configuração mais simples é a de barramento simples, na qual todos os painéis se ligam a um único barramento comum, solução económica, mas que implica a indisponibilidade total da subestação em caso de defeito ou manutenção no barramento [Bolotinha, 2019a]. A configuração de barramento duplo introduz redundância ao dispor de dois barramentos paralelos, permitindo transferir cargas de um para o outro sem interrupção do serviço, sendo a solução mais frequente em subestações AT/MT de maior relevância na rede de distribuição. Nos quadros de média tensão, a configuração de barramento simples seccionado é também uma solução corrente, na qual o barramento se divide em dois troços ligados por um disjuntor de acoplamento, possibilitando a alimentação de cada troço por uma fonte independente e aumentando assim a fiabilidade do fornecimento [Bolotinha, 2019a].

[Figura sugerida: esquema unifilar comparativo de barra simples e barra dupla — Fascículo 1 OE contém esquemas adequados]

    - Metodologia BIM

Para compreender a metodologia Building Information Modeling (BIM), importa primeiro considerar o método tradicional de projeto que esta veio substituir. Durante décadas, o projeto de instalações elétricas, incluindo subestações, foi desenvolvido através de desenho assistido por computador a duas dimensões (2D), como exemplo dessa aplicação temos o auxílio da ferramenta AutoCAD, no qual a informação relativa ao projeto é capturada e apresentada sob a forma de um conjunto de desenhos independentes [Redmond, 2022]. Neste método, as notas de projeto e os cálculos têm de ser adicionados manualmente aos desenhos, e qualquer alteração obriga a rever individualmente cada desenho afetado, frequentemente através de marcações em cópias impressas ou em ficheiros PDF. Esta abordagem é não só morosa, como propensa a erros: uma das fontes de erro mais comuns reside no facto de as alterações a um conjunto de desenhos serem omitidas ou mal interpretadas, exigindo tempo adicional de verificação [Redmond, 2022].

A metodologia BIM responde a estas limitações através de uma mudança fundamental de paradigma: em vez de um conjunto de desenhos separados, o projeto passa a assentar num modelo digital único e centralizado, que integra simultaneamente a geometria tridimensional, a informação técnica e a inteligência associada a cada elemento representado [Kokorus et al., 2016]. Cada objeto do modelo — seja um transformador, um disjuntor ou uma estrutura metálica ou não metálica — não constitui apenas um desenho, mas uma entidade que reúne em si os atributos que a caracterizam, como o fabricante, as dimensões, a tensão nominal ou a referência comercial. O conjunto destes objetos, importados para o projeto, constitui o chamado modelo de informação da instalação [Kokorus et al., 2016].

A principal vantagem deste paradigma reside na forma como a informação é gerida. Num modelo BIM, qualquer alteração introduzida num elemento propaga-se automaticamente a todas as representações em que esse elemento intervém, em vez de ter de ser replicada manualmente [Redmond, 2022]. A título ilustrativo, se um disjuntor for adicionado ao modelo pela especialidade de elétricas e, posteriormente, o seu número de identificação ou as suas dimensões forem alterados, essa alteração é refletida de forma automática em todo o modelo [Redmond, 2022]. Esta característica, designada associação bidirecional, garante a coerência permanente do projeto e elimina o risco de versões não atualizadas ou contraditórias.

O processo BIM assenta, assim, em três aspetos essenciais: os modelos são criados e operados sobre bases de dados digitais que suportam a colaboração; as alterações são propagadas ao longo de toda a base de dados, assegurando a atualização integral do modelo; e a informação é capturada e preservada para reutilização noutras aplicações e fases do projeto. É precisamente este armazenamento estruturado em base de dados que distingue o BIM da simples modelação tridimensional, conferindo-lhe a inteligência que o caracteriza [Redmond, 2022].

Por fim, uma característica determinante da metodologia BIM é a sua vocação colaborativa. Uma vez que todas as especialidades — elétrica, civil, estrutural e arquitetónica — trabalham sobre o mesmo modelo, partilhando uma fonte única de informação, a coordenação entre disciplinas encontra-se integrada no próprio processo de trabalho. Esta partilha elimina perdas de informação e sobreposições entre intervenientes e entre fases do projeto, melhorando a comunicação e permitindo que as decisões sejam tomadas com base em simulações e análises efetuadas diretamente sobre o modelo, antes mesmo de a instalação ser construída [Kokorus et al., 2016].

[Figura sugerida: esquema comparativo entre o fluxo de trabalho tradicional 2D e o processo BIM, ou esquema da abrangência do processo BIM com as várias especialidades em torno do modelo central — Kokorus et al., 2016, Fig. 1]

    - Aplicação do BIM em subestações elétricas

A aplicação da metodologia BIM ao projeto de subestações de alta e média tensão traduz-se num conjunto de vantagens concretas, amplamente documentadas na literatura técnica. A primeira, e talvez a mais determinante, reside na coordenação entre as diferentes especialidades envolvidas no projeto. Uma vez que projetistas das áreas elétrica, civil, estrutural e arquitetónica trabalham sobre um modelo único e partilhado, a colaboração entre disciplinas deixa de depender da troca manual de informação e passa a estar integrada no próprio processo de trabalho [Redmond, 2022]. Esta forma de trabalhar permite que cada especialista mantenha um acesso permanente à totalidade da informação do projeto, melhorando a comunicação, a fiabilidade das decisões tomadas [Kokorus et al., 2016].

Uma segunda vantagem decorre da capacidade de verificação automática inerente ao modelo de informação. No caso particular das subestações, a construção de instalações de isolamento a ar impõe distâncias mínimas entre fases, partes ativas ao solo e as partes ligadas à terra. A partir do modelo tridimensional, é possível determinar automaticamente todas as distâncias mínimas exigidas ao longo de toda a instalação, assinalando visualmente as zonas que não cumpram as medidas regulamentares [Kokorus et al., 2016]. Esta funcionalidade encontra-se estreitamente associada à deteção de colisões (collision detection), que permite identificar, ainda em ambiente virtual, as interferências espaciais entre os diversos componentes do modelo, não omitindo conflitos que, no método tradicional a duas dimensões, apenas seriam detetados durante a construção [Du & Min, 2025]. Esta deteção antecipada de conflitos, realizada ainda na fase de projeto e antes da construção, reduz significativamente os erros que, no método tradicional, apenas seriam identificados em obra, com os custos e atrasos associados.

Uma terceira vantagem prende-se com a produção da documentação técnica e das peças desenhadas. Num fluxo de trabalho BIM, os conjuntos de desenhos de cada especialidade são gerados e impressos diretamente a partir do modelo, refletindo de forma fiel o conteúdo do mesmo. Por se encontrarem todos os intervenientes a trabalhar a partir da mesma fonte de informação, a metodologia apresenta ainda um potencial considerável para a normalização dos projetos e para a uniformização da documentação produzida [Redmond, 2022]. A documentação final apresenta elevada qualidade, na medida em que decorre diretamente de um modelo que contém a totalidade dos elementos e detalhes da subestação [Kokorus et al., 2016].

Por fim, importa salientar que estas vantagens se refletem numa redução global do tempo e dos custos de projeto, pois a centralização da informação e a propagação automática das alterações permitem que as equipas de engenharia sejam mais compactas, existindo assim menor probabilidade de erro, traduzindo-se numa diminuição direta dos custos de engenharia [Redmond, 2022]. A possibilidade de visualizar a totalidade da subestação antes da sua construção constitui, assim, um valor acrescentado para todas as entidades envolvidas no processo, sendo a modelação tridimensional apontada como uma tendência consolidada no futuro dos serviços de engenharia [Redmond, 2022].

Um aspeto determinante para a aplicação eficiente do BIM ao projeto de subestações reside na constituição de famílias de equipamentos. A modelação destas instalações exige a criação de uma biblioteca de objetos paramétricos que representem os equipamentos elétricos — transformadores, disjuntores, barramentos, entre outros — reutilizáveis entre diferentes projetos [Du & Min, 2025]. A organização destes componentes numa biblioteca estruturada permite acelerar significativamente a modelação e assegurar a coerência entre projetos. A constituição desta biblioteca exige, contudo, um esforço inicial considerável, sobretudo pela necessidade de associar a cada objeto a informação técnica que caracteriza o equipamento, tarefa cuja complexidade é acrescida pelas limitações dos parâmetros nativos das ferramentas de modelação [Shi et al., 2021].

deteção de conflitos sobre o modelo 3D

    - Normas e regulamentação aplicável

O projeto de subestações de alta e média tensão encontra-se enquadrado por um vasto conjunto de normas e regulamentos que asseguram a segurança, a fiabilidade e a interoperabilidade das instalações. A nível internacional, a referência fundamental é a norma IEC 61936-1, que estabelece os requisitos gerais de conceção e execução de instalações elétricas com tensões superiores a 1 kV em corrente alternada, abrangendo aspetos como as distâncias de segurança, a coordenação de isolamento e as medidas de proteção de pessoas e bens [Bolotinha, 2019a].

No domínio da aparelhagem de manobra e comando, a série de normas IEC 62271 reveste-se de particular importância. A norma IEC 62271-1 define os requisitos comuns à aparelhagem de alta tensão, enquanto a IEC 62271-200 se aplica especificamente à aparelhagem sob invólucro metálico para tensões compreendidas entre 1 kV e 52 kV, característica dos quadros de média tensão. Por seu turno, a IEC 62271-203 regula a aparelhagem isolada a gás (GIS), estabelecendo os requisitos aplicáveis às instalações encapsuladas em invólucro metálico preenchido com gás isolante [Bolotinha, 2019a].

Outras normas internacionais complementam este enquadramento. A série IEC 60076 estabelece os requisitos relativos aos transformadores de potência, abrangendo as suas características construtivas e de ensaio, ao passo que a série IEC 60099 trata dos descarregadores de sobretensões, definindo os critérios de seleção e aplicação destes equipamentos de proteção. No que respeita aos sistemas de terra, a norma IEEE Std. 80 constitui uma referência amplamente reconhecida, ao fornecer orientações para o dimensionamento das redes de terra de subestações, com o objetivo de limitar as tensões de passo e de contacto a valores não perigosos para as pessoas [Bolotinha, 2019a].

A nível nacional, o projeto de subestações encontra-se sujeito à regulamentação portuguesa aplicável às instalações elétricas de alta tensão, designadamente o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento (RSSPTS), aprovado pelo Decreto n.º 42895, de 31 de março de 1960, e posteriormente atualizado pelos Decretos Regulamentares n.º 14/77 e n.º 56/85 [RSSPTS, 1960]. Este regulamento fixa as condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a exploração das instalações elétricas em causa, com vista à proteção de pessoas e bens e à salvaguarda dos interesses coletivos. No âmbito de projetos desenvolvidos para o mercado do Reino Unido, como sucede nos trabalhos realizados para a Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), é igualmente aplicável a norma britânica BS EN 61936-1, que corresponde à transposição da norma europeia equivalente.

Importa ainda salientar que a utilização do hexafluoreto de enxofre (SF6), apesar de constituir o gás isolante predominante em aparelhagem de média e alta tensão devido às suas excelentes propriedades dielétricas, possui um potencial de aquecimento global muito elevado, na ordem de várias dezenas de milhares de vezes superior ao do dióxido de carbono, bem como um tempo de permanência na atmosfera de vários milhares de anos [UE, 2024]. Por este motivo, o Regulamento (UE) 2024/573, relativo aos gases fluorados com efeito de estufa, estabelece a descontinuação progressiva da sua utilização, proibindo a entrada em funcionamento de comutadores elétricos de média tensão para distribuição primária e secundária até 24 kV que recorram ao SF6 como meio isolante ou de interrupção, a partir de 1 de janeiro de 2026, estendendo-se a proibição a equipamentos de tensão superior em fases posteriores [UE, 2024]. Neste contexto, têm vindo a ser desenvolvidas soluções isentas de SF6 (SF6-free), baseadas no isolamento a ar puro combinado com isolamento sólido e em tecnologias de corte no vácuo, que tenderão a substituir gradualmente as soluções convencionais.

Por fim, no que respeita à própria metodologia de modelação, a série de normas ISO 19650 estabelece os princípios e os requisitos para a organização e a gestão da informação ao longo do ciclo de vida dos ativos construídos, recorrendo ao BIM. A norma ISO 19650-1 define os conceitos e princípios gerais aplicáveis à gestão da informação suportada por modelos digitais, constituindo a referência normativa de enquadramento para a adoção desta metodologia em projetos de infraestruturas, incluindo as subestações elétricas [ISO 19650-1, 2018].

- Evolução e desenvolvimento de competências no Revit

  - Introdução à ferramenta e primeiros desafios

Sendo uma ferramenta de modelação tridimensional integrada no conceito BIM (Building Information Modeling), amplamente utilizada em projetos de engenharia e arquitetura. Ao contrário das ferramentas de desenho, como o AutoCAD, o Revit não opera sobre ficheiros de linhas e geometrias independentes, mas sobre um modelo centralizado no qual cada elemento possui atributos técnicos associados, como dimensões, materiais e referências de fabricante. Esta diferença fundamental implica uma mudança de abordagem por parte do utilizador: enquanto no AutoCAD o trabalho é essencialmente bidimensional e baseado em desenhos independentes por vista, no Revit o modelo é tridimensional e único, e as diversas vistas — plantas, cortes, elevações — são geradas automaticamente a partir desse modelo.

Numa fase inicial de aprendizagem, é comum que o utilizador recorra ao AutoCAD como ponto de partida para a modelação no Revit. O processo típico consiste em desenvolver o elemento em AutoCAD a duas dimensões, ao definir as vistas com rigor, e posteriormente construir uma perspetiva tridimensional no próprio AutoCAD como referência visual. Este modelo de referência é então utilizado como base para a modelação no Revit, sendo assim importando para o mesmo, onde o utilizador navega entre as diferentes vistas — frontal, lateral, superior — e vai desenhando por cima, desse esboço, ajustando as geometrias até obter o elemento pretendido. Esta abordagem, embora eficaz para quem está a iniciar o contacto com a ferramenta, revela-se progressivamente demorada, e à medida que o utilizador consolida o domínio do Revit, tende a abandoná-la em favor da modelação direta na ferramenta.

Com a prática, o utilizador passa a trabalhar diretamente no Revit, construindo as geometrias a partir de perfis bidimensionais desenhados nos planos de referência da própria ferramenta, que são depois convertidos em volumes tridimensionais. Esta é, de facto, a lógica central do Revit: a geometria 3D resulta da operação sobre perfis 2D definidos em planos de trabalho. Todos os elementos modelados no Revit são organizados sob o conceito de família, um objeto paramétrico reutilizável, com geometria e parâmetros definidos, que pode ser instanciado múltiplas vezes num projeto ou com diferentes tipos transportados entre projetos distintos. A distinção entre família e modelo de projeto é um dos primeiros conceitos que o utilizador tem de assimilar, e a sua compreensão plena apenas se consolida com a utilização diária da ferramenta.

Uma das características mais marcantes do Revit, e que exige adaptação por parte de quem inicia a sua utilização, é a forma como a ferramenta gere as restrições geométricas, devido a lógicas extremamente rigorosas, determinadas operações só são possíveis em condições específicas, e o programa sinaliza, através de mensagens de erro, qualquer situação em que os constrangimentos definidos não possam ser satisfeitos. Esta característica, que num utilizador experiente se traduz em rapidez e consistência do modelo, pode representar uma curva de aprendizagem significativa numa fase inicial, exigindo que o utilizador compreenda as regras que governam cada operação antes de a executar. Com a prática diária, esta lógica torna-se intuitiva e passa a ser encarada como uma vantagem, na medida em que garante a coerência geométrica de todos os elementos do modelo.

  - Famílias

No contexto do projeto de subestações de alta e média tensão, a criação de famílias no Revit constitui uma das tarefas mais exigentes e determinantes para a qualidade do modelo. Uma subestação é composta por uma grande diversidade de componentes — civis, eletrotécnicos e eletromecânicos — cuja representação tridimensional fiel exige que cada família seja construída de raiz, uma vez que a mesma não dispõe nativamente das famílias específicas necessárias a este tipo de instalação. O processo de criação de famílias envolve três fases distintas e sequenciais: a investigação e referenciação técnica do componente a modelar, a modelação e parametrização da família, e a sua integração no modelo de subestação.

    - Processo de investigação e referenciação técnica

Antes de iniciar a modelação de qualquer componente no Revit, é necessário reunir a informação dimensional e técnica que sustente a representação geométrica a construir. Esta etapa é determinante para garantir que a família criada reflita com fidelidade o equipamento real, assegurando a utilidade do modelo para efeitos de projeto, verificação de distâncias e produção de documentação técnica.

A informação dimensional pode ter diferentes origens consoante o tipo de componente e o contexto do projeto. Para equipamentos normalizados — como parafusos, ligadores, terminais de cabo, tubos e barramentos — as dimensões encontram-se tipicamente definidas em normas técnicas, que fixam as geometrias e tolerâncias admissíveis para cada tipo e referência. Para equipamentos de maior especificidade, como transformadores, quadros de média tensão (QMT), disjuntores ou seccionadores, recorre-se às fichas técnicas e datasheets disponibilizados pelos fabricantes, que incluem as dimensões de conjunto, em muitos casos, desenhos técnicos em formato CAD que servem de base à modelação. Em projetos desenvolvidos para clientes internacionais, como sucede no caso da SSEN, pode acontecer do próprio cliente disponibilize ficheiros CAD com a geometria dos equipamentos a instalar, os quais são utilizados como referência direta para a construção da família.

Existem, contudo, situações em que a informação dimensional não está completamente disponível, nomeadamente em componentes de maior dimensão ou de carácter mais específico, para os quais não existe documentação técnica de detalhe suficiente. Nestas circunstâncias, o processo de referenciação envolve a consulta a engenheiros experientes da equipa — tanto da especialidade eletrotécnica como da especialidade civil — que, com base no seu conhecimento do projeto e das soluções construtivas habituais, permitem estimar ou validar as dimensões a adotar. Esta articulação entre o modelador e os engenheiros de especialidade é um aspeto intrínseco ao processo de criação de famílias em contexto de gabinete de projeto, e reflete a natureza multidisciplinar do trabalho desenvolvido.

    - Modelação e parametrização de famílias

A criação de uma família no Revit realiza-se num ambiente de edição próprio, distinto do modelo de projeto, no qual o utilizador define a geometria do componente a partir de um conjunto de operações sobre perfis bidimensionais. As operações de modelação mais frequentes na criação de famílias para subestações são a extrusão (extrusion), que consiste em projetar um perfil 2D ao longo de uma direção perpendicular para gerar um volume; o varrimento (sweep), que percorre um perfil ao longo de uma trajetória definida, sendo particularmente útil para cabos e tubos; e a mistura (blend), que interpola entre dois perfis distintos em planos paralelos, adequada para elementos com secção variável assim como também existe o (sweepblend) para algo que tenha de percorrer um perfil numa trajetória definida mas que tenha secção variável. Para a criação de reentrâncias ou furos, recorre-se às versões negativas destas operações — designadas void extrusion, void sweep e void blend — que subtraem geometria ao sólido existente, quando não existem de constrangimento, tornando a modelação numa atividade de tentativa erro, até ao resultado pretendido.

A parametrização é o processo que transforma uma família de geometria fixa num objeto flexível e reutilizável. No Revit, os parâmetros são associados às dimensões e propriedades da família, permitindo que o utilizador defina diferentes tipos (types) dentro da mesma família, cada um com valores distintos para os parâmetros configurados. Um perfil de viga, por exemplo, pode ter um único modelo de família com parâmetros de altura, largura e espessura, a partir dos quais se geram tantos tipos quantas as referências comerciais necessárias. Esta abordagem é particularmente relevante em subestações, onde o mesmo tipo de componente — como um barramento, um tubo ou um suporte metálico — pode surgir em múltiplas dimensões ao longo do mesmo projeto. A parametrização elimina a necessidade de criar uma família distinta para cada referência, reduzindo significativamente o esforço de modelação e facilitando futuras alterações de dimensionamento sem comprometer a coerência do modelo.

[Figura sugerida: exemplo de família paramétrica no Revit com parâmetros visíveis — captura de ecrã de uma família criada em estágio]

    - Integração no modelo de subestação

Criar uma família no Revit para um modelo como uma subestação implica que todas as decisões que condiciona toda a sua utilização posterior sejam definidas com antecedência como a definição do ponto de inserção. Este ponto determina de que forma o objeto se posiciona e alinha no modelo quando é instanciado, e a sua correta definição depende de um entendimento prévio do contexto em que a família vai ser aplicada. Um parafuso, por exemplo, exige que os eixos principais estejam definidos de forma que a inserção no modelo seja direta e sem necessidade de grandes ajustes manuais de alinhamento. Esta decisão não é tomada unilateralmente pelo modelador, requer comunicação com a equipa de projeto, nomeadamente com os engenheiros responsáveis pela especialidade em causa, para garantir que o ponto de inserção corresponde à lógica construtiva real do componente. O Revit disponibiliza a opção colocar na face (place on face), que permite inserir uma família diretamente sobre uma face de outro elemento do modelo, o que torna a definição correta do ponto de inserção ainda mais determinante para a eficiência do processo.

Nem todas as famílias criadas no contexto de uma subestação têm vocação de reutilização. Alguns componentes são intrinsecamente dependentes das condições locais do projeto — como um barramento de terra, cuja geometria é determinada pela posição e configuração dos pontos de ligação disponíveis, por isso, constituem peças únicas, concebidas especificamente para aquele projeto e aquela localização. Nestes casos, a família existe como solução singular, sem possibilidade de reutilização direta noutros contextos.

Em contrapartida, famílias de componentes normalizados — como parafusos, ligadores, terminais, tubos ou perfis de viga — são concebidas com o objetivo explícito de reutilização, tanto dentro de um mesmo projeto, em múltiplas instâncias com dimensões variáveis, como entre projetos distintos, através de uma biblioteca de famílias partilhada pela equipa. A constituição desta biblioteca é um processo contínuo: algumas famílias já se encontram disponíveis de projetos anteriores, enquanto outras são criadas de raiz sempre que surge uma necessidade, sendo posteriormente integradas na biblioteca para uso futuro. Esta dinâmica de reutilização e expansão progressiva da biblioteca é uma das formas mais eficazes de ganhar eficiência na modelação de subestações no Revit [Shi et al., 2021; Du &amp; Min, 2025].

[Figura sugerida: exemplo de família única vs família reutilizável no modelo — captura de ecrã do modelo de projeto]

  - Modelos

A modelação de uma subestação no Revit é um processo que pode ser abordado em qualquer fase do projeto: tanto na conceção inicial, onde o modelo é construído de raiz com base nos primeiros documentos disponíveis, como em fases intermédias ou avançadas, onde se incorporam alterações, ampliações ou correções a um modelo já existente. Em qualquer dos casos, a consulta a catálogos de fabricantes, bases de dados técnicas e documentação normativa é uma constante, determinada pela necessidade de garantir que os elementos modelados refletem os equipamentos reais que integrarão a instalação.

    - Projetar subestação

O ponto de partida para a modelação de uma subestação no Revit é, em regra, o esquema unifilar da instalação. Este documento define a arquitetura elétrica da subestação — os seus painéis, níveis de tensão, equipamentos de manobra e proteção, e as interligações entre eles — e constitui a referência fundamental a partir da qual o modelo tridimensional é construído. A sua interpretação exige conhecimento técnico da instalação, pois é com base nele que se definem quais os equipamentos a modelar, quais as famílias a criar ou reutilizar. [Bolotinha, 2019a].

A organização do modelo é gerida através de ficheiros inseridos (links), que permitem separar as diferentes disciplinas, em modelos distintos, articulados entre si. Esta abordagem é adotada sistematicamente, independentemente da dimensão do projeto, por duas razões principais: por um lado, permite que diferentes membros da equipa trabalhem em simultâneo em partes distintas do modelo sem conflitos de edição; por outro, reduz a carga computacional associada a projetos de grandes dimensões, que de outra forma poderiam tornar a ferramenta lenta ou instável. Em situações em que a dimensão do modelo assim o exija, recorre-se adicionalmente à extração de grupos de elementos para ficheiros auxiliares, sendo assim possível trabalhar sobre partes específicas da instalação de forma mais ágil, no entanto, quando a subestação não é de grandes dimensões pode ser aplicado o comando esconder (hide).

O posicionamento dos equipamentos no modelo deve obedecer às distâncias mínimas de segurança definidas nas normas técnicas aplicáveis, nomeadamente a norma IEC 61936-1, que estabelece os requisitos gerais para instalações elétricas com tensões superiores a 1 kV em corrente alternada [IEC 61936-1, 2021].

[Figura sugerida: vista de modelo de subestação no Revit com organização por links visível — captura de ecrã do projeto]

    - Revisões e validação técnica em contexto de projeto

Um modelo de subestação raramente é entregue ao cliente numa única iteração. O processo de projeto em ambiente real implica ciclos sucessivos de revisão, nos quais os comentários e solicitações de alteração do cliente são incorporados no modelo, e a documentação técnica associada é atualizada em conformidade. No contexto de projetos desenvolvidos para clientes internacionais, como a Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) no Reino Unido, estes comentários chegam habitualmente sob a forma de anotações em ficheiros PDF, que identificam os elementos a corrigir, as dimensões a rever ou os componentes a substituir.

As alterações decorrentes das revisões podem ter origens diversas: ajustes de implantação motivados por condicionantes civis ou de acesso, substituição de equipamentos por alteração de especificação do cliente, incorporação de resultados de estudos técnicos das equipas de dimensionamentos, ou ainda correções identificadas durante o trabalho.

    - Produção de documentação técnica – plantas, cortes e elevações

Uma das funcionalidades mais diretamente úteis da aplicação em contexto de projeto de subestações é gerar automática de peças desenhadas a partir do modelo tridimensional. Plantas, cortes e elevações são obtidos através da configuração de vistas sobre o modelo, às quais são associadas escalas, anotações, cotas e legendas, de acordo com os requisitos de apresentação definidos para o projeto. As folhas de desenho são compostas diretamente, recorrendo a um formato de apresentação definido pela equipa de projeto, e podem incluir múltiplas vistas, blocos de título e informação de revisão.

A exportação da documentação para entrega ao cliente é feita em formato PDF, que constitui o formato padrão para a transmissão de peças desenhadas em contexto de projeto. Quando o cliente solicita o modelo nativo, a entrega é efetuada no formato proprietário do Revit (.rvt para modelos de projeto), permitindo ao destinatário aceder à totalidade da informação geométrica e paramétrica nele contida. Esta flexibilidade de formatos de entrega é uma das características que distingue o fluxo de trabalho BIM do processo tradicional baseado em desenhos 2D, e contribui para uma maior transparência e rastreabilidade da informação ao longo do ciclo de vida do projeto [Redmond, 2022].

[Figura sugerida: exemplo de folha de desenho gerada no Revit com planta, corte e elevação de subestação — captura de ecrã do projeto]

  - Progressão e autonomia ao longo do estágio

A integração num ambiente profissional de engenharia implica, numa fase inicial, um período de adaptação durante o qual o estagiário desenvolve as competências técnicas e processuais necessárias para participar de forma produtiva nos projetos em curso. No contexto do estágio realizado na SISINT, esta progressão traduziu-se numa evolução gradual do grau de autonomia nas tarefas de modelação e de outras atividades, desde as primeiras semanas, em que o trabalho era desenvolvido sob orientação próxima e com necessidade de validação frequente, até a fase, em que a participação nos projetos se tornou mais direta e independente.

Esta transição foi particularmente percetível no decurso de um projeto desenvolvido para um cliente do setor da aviação, no qual o envolvimento na modelação se aprofundou ao ponto de a comunicação técnica com os restantes membros da equipa passar a ser feita de forma direta, sem intermediação sistemática por parte dos engenheiros mais experientes. Este momento marcou uma mudança qualitativa na forma de participar no projeto: deixou de ser necessário aguardar instruções detalhadas para cada tarefa, passando a ser possível interpretar a documentação disponível, identificar o que era necessário modelar e tomar decisões de modelação de forma autónoma, dentro do âmbito definido para o trabalho.

As competências consolidadas ao longo do estágio abrangem a criação e parametrização de famílias de componentes para subestações, a organização e gestão de modelos complexos com recurso a ficheiros ligados, a interpretação de documentação técnica de projeto e de requisitos de clientes internacionais, e a produção de peças desenhadas a partir do Revit. A combinação destas competências, adquiridas em contexto real e aplicadas a projetos de subestações em múltiplos níveis de tensão e geografias distintas, constitui a base para o exercício autónomo das tarefas de modelação em ambiente profissional.

- Atividades complementares

  - Interpretação de diagramas unifilares

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: leitura e interpretação de esquemas unifilares de subestações AT/MT como base de trabalho para a modelação 3D no Revit— informação extraída (equipamentos, ligações, configuração de barramento), simbologia normalizada e relação entre o esquema unifilar e o modelo tridimensional, faz me perguntas caso precises!"

  - Análise e revisão de documentação técnica de suporte ao projeto

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: análise e revisão de documentação técnica externa ao modelo — especificações técnicas, fichas de equipamentos de fabricantes, desenhos de referência e relatórios de ensaio — e de que forma esta documentação condicionou decisões de modelação em Revit, faz me perguntas caso precises!"

  - Seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: processo de seleção de equipamentos primários de subestações AT/MT — consulta de fichas técnicas de fabricantes, validação face às especificações do cliente (ex: SSEN) e critérios técnicos aplicados (tensão nominal, corrente de curto-circuito, grau de proteção IP) , faz me perguntas caso precises!"

- Conclusões

  - Integração de conhecimentos académicos

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: relação entre os conhecimentos adquiridos na licenciatura em Engenharia Eletrotécnica — Sistemas Elétricos de Energia no ISEP e o trabalho desenvolvido durante o estágio na SISINT — quais as unidades curriculares mais relevantes, lacunas identificadas e como foram colmatadas em contexto empresarial, faz me perguntas caso precises!"

  - Conclusões e Perspetivas Futuras

O estágio na SISINT permitiu não só consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, como também desenvolver competências práticas em ferramentas e metodologias pouco abordadas no percurso académico, nomeadamente na modelação tridimensional no Revite no projeto de subestações de alta tensão. O contacto com uma empresa de caráter multidisciplinar, que atua simultaneamente nas áreas de supervisão, conservação, manutenção e gestão de redes de energia, proporcionou-me uma visão integrada do setor elétrico, evidenciando a importância da coordenação entre diferentes especialidades para a concretização de projetos de infraestruturas energéticas complexas.

  - Projetos participados

XXXXXX ou mandar para os anexos

### ÉPOCA RECURSO

17 julho de 2026- submissão trabalho no Portal ISEP

23 e 24 julho de 2026 - apresentação/defesa dos trabalhos

# Referências bibliográficas

# Anexos