Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia

Unidade Curricular de Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

Ano letivo 2025/26

Estágio Curricular em Projetos de Instalações Elétricas

Rui Alves

1221172

[Referência do trabalho]

Tiago Alexandre Pinheiro Oliveira Godinho Pereira (TAG)

Elemento Finito Lda.

Eulália Teresa Gomes Soares Reis da Silva

Porto, 12 de junho de 2026

Nome estudante: Rui César Salvado Alves, Nº: 1221172, 1221172@isep.ipp.pt

Título do trabalho: Projeto Elétrico, Luminotécnico e BIM em Estações de Tratamento de Águas Residuais

Referência do trabalho: PE2026_TAG_1221172

Orientação no ISEP: Tiago Alexandre Pinheiro Oliveira Godinho Pereira tag@isep.ipp.pt

Nome da empresa: Elemento Finito Lda.

Supervisão na empresa: Eulália Teresa Gomes Soares Reis da Silva

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

Ano letivo 2025/26

# Resumo

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do estágio curricular da Unidade Curricular de Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia (PESEE), realizado na Elemento Finito Lda. o período de 23 de fevereiro a 12 de junho de 2026. O estágio decorreu no contexto do desenvolvimento de projetos de engenharia eletrotécnica destinados a estações de tratamento de águas residuais (ETAR), nomeadamente a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Faisalabad (WWTP - Waste Water Treatment Plant), a ETAR de Frossos, a ETAR de Serzedelo e a ETAR de Sobreiras.

As principais atividades desenvolvidas incluíram a elaboração de estudos luminotécnicos e o desenvolvimento de projetos de iluminação para edifícios de processo e edifício administrativo, a modelação com recurso à metodologia Building Information Modeling (BIM) com recurso ao software Autodesk Revit, o desenvolvimento de uma ferramenta de dimensionamento de canalizações elétricas em Excel, a revisão de redes de terras e de esquemas de comunicação entre autómatos, e a elaboração de uma proposta de projeto de expansão para a ETAR de Serzedelo, incluindo redes de tubagem enterradas, dimensionamento de canalizações elétricas, mapa de quantidades, esquemas unifilares e rede de terras.

O estágio permitiu consolidar conhecimentos académicos e desenvolver novas competências técnicas e profissionais, evidenciando a relevância de áreas como o BIM e o dimensionamento elétrico no contexto da engenharia de projetos para infraestruturas de tratamento de águas residuais.

Palavras-chave: ETAR, BIM, Luminotecnia, Canalizações elétricas, Rede de terras, Revit