Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia

Projetos Primários de Subestações de Alta Tensão:

Modelação e Desenvolvimento Multidisciplinar em Contexto Empresarial

1221689

João Miguel Pinto Castro

Unidade Curricular de Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

Ano letivo 2025/2026

Nome do aluno: João Miguel Pinto Castro, nº 1221689, 1221689@isep.ipp.pt

Nome do trabalho: Projetos Primários de Subestações de Alta Tensão:

Modelação e Desenvolvimento Multidisciplinar em Contexto Empresarial

Referência do trabalho: PE2026RRC1221689

Orientação no ISEP: Eng.º Rui Castro, rrc@isep.ipp.pt

Nome da empresa: SISINT – Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia

Orientação na Empresa: Eng.º César Seixas, CBS@sisint.pt

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

2025/2026

Agradecimentos

A realização deste relatório não seria possível sem todo o apoio e suporte que me foi dado, direta e indiretamente, de diversas pessoas e entidades às quais estou verdadeiramente grato. Assumindo o risco de não mencionar algum contributo, pretendo aqui deixar os meus sinceros agradecimentos:

Ao orientador de estágio, Rui Castro, pelo cuidado, orientação e apoio prestados desde o início da nossa ligação académica na faculdade.

Ao orientador da empresa, César Seixas, à minha equipa e aos demais colegas pela oportunidade concedida, pela valiosa experiência empresarial proporcionada e pela constante disponibilidade, simpatia e empatia demonstradas ao longo de todo o estágio.

À SISINT – Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, pelo acolhimento e pela experiência empresarial proporcionada.

Aos meus amigos e colegas, pelo companheirismo e entreajuda demonstrados não apenas nesta etapa final da minha caminhada académica, mas também ao longo de toda a minha vida.

Por fim, à minha família, pelo apoio incondicional, pela paciência e pelas condições que sempre me proporcionaram, permitindo-me alcançar o percurso que hoje apresento. Um agradecimento muito especial à minha mãe, pelo incentivo constante, pela dedicação e pela ajuda prestada no meu desenvolvimento e neste relatório.

A todos vocês, os meus sinceros agradecimentos!

Resumo

[Redigir o resumo em português (máximo 1 página). Deve sintetizar o contexto, os objetivos, a metodologia adotada, os principais resultados obtidos e as conclusões do estágio.]

Palavras-Chave: Subestações de Alta Tensão, Projeto Primário, Modelação 3D, Revit, Automação e Controlo

Índice Geral

1.	Introdução	7

1.1.	Apresentação do aluno	7

1.2.	Apresentação dos orientadores	7

1.3.	Empresa acolhimento	7

1.4.	Enquadramento geral	7

1.4.	Objetivos e tempo de duração	8

1.5.	Organização do relatório	9

2.	Estado da Arte	10

3.	Evolução e desenvolvimento de competências no REVIT	18

3.1.	Introdução à ferramenta e primeiros desafios	18

3.2.	Criação de famílias no REVIT para subestações AT/MT	18

3.3.	Modelação de subestações	18

3.3.1.	Projetar subestação	18

3.3.2.	Revisões e validação técnica em contexto de projeto	19

3.3.3.	Produção de documentação técnica — plantas, cortes e elevações	19

3.4.	Progressão da autonomia ao longo do estágio	19

4.	Atividades complementares	19

4.1.	Interpretação de diagramas unifilares	19

4.2.	Análise e revisão de documentação técnica de suporte ao projeto	19

4.3.	Seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores	19

5.	Conclusões	20

ÉPOCA RECURSO	20

Referências bibliográficas	22

Anexos	23

Índice de figuras

Índice de tabelas

Lista de siglas e acrónimos

Atualizar a cada subcapitulo

| A&C | Automação e Controlo |
| --- | --- |
| AIS | Air Insulated Substation — Subestação de Isolamento a Ar |
| AT | Alta Tensão |
| CAD | Computer-Aided Design |
| GIS | Gas-Insulated Switchgear — Aparelhagem Isolada a Gás |
| IEC | International Electrotechnical Commission — Comissão Eletrotécnica Internacional |
| ISEP | Instituto Superior de Engenharia do Porto |
| MT | Média Tensão |
| REN | Rede Elétrica Nacional |
| SF6 | Hexafluoreto de Enxofre |
| SISINT | Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia |
| SSEN | Scottish and Southern Electricity Networks |
| TI | Transformador de Intensidade |
| TSO | Transmission System Operator — Operador do Sistema de Transmissão |
| TT | Transformador de Tensão |

# Introdução

## Apresentação do aluno

João Castro, nascido a 22/03/2003 e residente na cidade de Matosinhos. Finalista do Curso de Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia (LEE-SEE), do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Universidade Técnica do Porto.

## Apresentação dos orientadores

Rui Castro, Eng.º Eletrotécnico docente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica do ISEP. Contacto: rrc@isep.ipp.pt

César Seixas – Eng.º Eletrotécnico na SISINT – Gestor de projetos. Contacto: CBS@sisint.pt

## Empresa acolhimento

As instalações elétricas de alta tensão foram a razão para o aluno escolher, no final do ensino secundário, o curso de LEE-SEE. Assim sendo, havendo a possibilidade de efetuar um estágio curricular na área de interesse, em ambiente real de gabinete de projeto, não hesitou na escolha deste trabalho. Para além disso, o estágio realizado constituiu numa mais-valia para a experiência profissional e para o ingresso no mercado de trabalho nesta área e noutras áreas da engenharia.

## Enquadramento geral

A necessidade de documentar, verificar e acompanhar as competências técnicas e profissionais dos projetistas é cada vez mais reconhecida em setores industriais de infraestruturas energéticas críticas. Este processo assegura que cada profissional possui as qualificações necessárias para executar projetos de forma segura e eficaz, garantindo soluções fiáveis e em conformidade com normas internacionais. Estas exigências são particularmente relevantes em áreas onde o projeto rigoroso de subestações tem impacto direto na segurança operacional, na confiabilidade da transmissão e distribuição de energia, bem como na conformidade regulatória.

A atividade de projeto primário de subestações envolve a coordenação multidisciplinar de componentes eletromecânicos, sistemas de controlo e automação, sendo essencial para garantir que as soluções propostas cumpram requisitos técnicos, de segurança e conformidade normativa. Estes processos, desenvolvidos em ferramentas como AutoCAD, Revit e folhas de cálculo especializadas, asseguram que os projetos são executados corretamente, rastreáveis e sujeitos a revisão contínua mediante retroalimentação do cliente.

Para que estas documentações técnicas sejam confiáveis e comparáveis entre si, é necessário que os projetos e cálculos sigam padrões reconhecidos internacionalmente, normas de projeto aplicáveis ao país de implementação, e boas práticas internas de engenharia consolidadas pelo departamento de A&C.

No entanto, assegurar a qualidade e rastreabilidade técnica não depende apenas de ferramentas e procedimentos, mas também da competência técnica e experiência dos profissionais envolvidos. A aprendizagem prática no seio de equipas multidisciplinares, sob orientação de engenheiros experientes, constitui um ciclo contínuo de qualificação que inclui:

–	Formação prática em ferramentas de projeto (AutoCAD, Revit);

–	Treino supervisionado na elaboração de documentação técnica;

–	Validação de qualidade através de processos internos e retroalimentação do cliente;

–	Consolidação de competências mediante tratamento iterativo da documentação ao longo do ciclo de vários projetos.

Quando a documentação e rastreabilidade de projetos é gerida com rigor – garantindo atualizações contínuas, controlo de alterações e conformidade com normas técnicas – reduzem-se os riscos de inconsistência e erros de conceção, melhorando a eficiência operacional e a reputação técnica junto dos clientes. Estes processos assumem particular relevância em ambientes complexos como os gabinetes de projeto multidisciplinares, onde múltiplos intervenientes necessitam de acesso coordenado e atualizado à documentação técnica.

## Objetivos e tempo de duração

Desenvolver competências técnicas nas áreas de projeto primário e modelação tridimensional de subestações de AT, consolidar conhecimentos adquiridos durante a licenciatura através da sua aplicação direta em projetos reais de infraestruturas energéticas.

O presente estágio teve como objetivo geral desenvolver competências técnicas nas áreas de projeto e modelação tridimensional de subestações de alta tensão (AT), com particular enfoque na utilização da ferramenta Revit como instrumento de trabalho integrado, consolidando conhecimentos teóricos e práticos através de aplicação direta em projetos reais. O estágio decorreu entre 01/04/2026 e 31/07/2026, perfazendo um período de 15 semanas. O estágio estrutura-se em torno dos seguintes objetivos específicos:

Aquisição e consolidação de competências técnicas na ferramenta Revit, nomeadamente na modelação tridimensional de componentes eletromecânicos, criação de layouts de subestações, geração de plantas e esquemas técnicos, bem como exportação de documentação associada;

Compreensão e aplicação prática das metodologias de projeto primário de subestações, incluindo a seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores e conformidade com normas técnicas internacionais da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), aplicáveis a diferentes contextos geográficos e operacionais;

Desenvolvimento de capacidade de trabalho integrado em equipa multidisciplinar, através da interpretação de requisitos técnicos do cliente, participação em revisões iterativas de projetos e incorporação de retroalimentação de engenheiros seniores;

Aplicação prática em projetos reais de subestações internacionais operando em múltiplos níveis de tensão (15kV, 30 kV, 245 kV, 400 kV), com diferentes dimensões e complexidades, assegurando rastreabilidade e qualidade da documentação técnica produzida;

Desenvolvimento de pensamento crítico face aos processos de trabalho, métodos de engenharia e boas práticas consolidadas no departamento de A&C.

## Organização do relatório

O presente relatório documenta o trabalho desenvolvido durante o período de estágio na SISINT, e encontra-se organizado em cinco capítulos principais:

Capítulo 1 – Introdução – apresenta o aluno, os orientadores, o enquadramento geral do trabalho, os objetivos, a empresa de acolhimento e a integração na equipa.

O Capítulo 2 – Estado da Arte – desenvolve uma revisão sobre a atividade do projetista eletrotécnico de alta tensão, a legislação e normas aplicáveis, as fases de realização de um projeto e as ferramentas de modelação tridimensional utilizadas na prática profissional.

O Capítulo 3 – Evolução e Desenvolvimento de Competências no Revit – descreve o processo de aprendizagem e progressão na ferramenta Revit, desde os primeiros desafios até à modelação de subestações e parametrização.

O Capítulo 4 – Atividades Complementares – apresenta as restantes tarefas desenvolvidas durante o estágio, nomeadamente a interpretação de diagramas unifilares, revisão de documentação técnica com base em comentários de clientes, seleção de equipamentos em diversos fornecedores e ajustes finais em peças tanto escritas como desenhadas para complementar em entregas finais.

O Capítulo 5 – Conclusões – apresenta uma análise crítica do trabalho realizado face aos objetivos iniciais, os ensinamentos retirados e as perspetivas futuras.

Por fim, apresentam-se as Referências Bibliográficas consultadas e, em Anexo, os documentos complementares de suporte ao relatório.

- Estado da Arte

No contexto específico de subestações de média tensão (MT) e alta tensão (AT), a complexidade técnica e a necessidade de coordenação multidisciplinar tornam o projeto de execução particularmente exigente. A elaboração desta documentação tem vindo a beneficiar da adoção de metodologias de modelação tridimensional integrada, como o Building Information Modelling (BIM), e de ferramentas como o Revit, cuja utilização no projeto de execução permite uma representação detalhada e rigorosa dos componentes civis, eletrotécnicos e eletromecânicos, facilitando assim a deteção precoce de conflitos como sobreposição de engenharias. Estas metodologias serão abordadas nos subcapítulos seguintes.

2.1.	Projeto elétrico de subestações AT/MT e metodologia BIM

2.1.1.	Projetos de instalações elétricas

O projeto de instalações elétricas divide-se em duas tipologias principais: o Projeto de Licenciamento e o Projeto de Execução. O primeiro destina-se à aprovação legal junto das entidades competentes, sendo constituído por documentos legais. O segundo fornece a informação técnica necessária à execução da obra, incluindo memória descritiva, caderno de encargos, mapa de quantidades e peças desenhadas [Portaria 255/2023]. Cada uma destas tipologias corresponde a um grau distinto de desenvolvimento do projeto, refletindo a progressão desde a conceção inicial até à informação pormenorizada que orienta a construção.

O desenvolvimento de um projeto de instalações elétricas obedece, de um modo geral, a um conjunto de fases sucessivas, cada uma com objetivos e níveis de detalhe próprios [Portaria 255/2023]. Numa fase inicial, designada por estudo prévio ou anteprojeto, são analisadas as necessidades da instalação, as condicionantes do local e as soluções técnicas possíveis, estabelecendo-se as opções fundamentais que orientarão o desenvolvimento posterior. Segue-se o projeto base, no qual essas opções são consolidadas e quantificadas, permitindo a sua submissão às entidades competentes para efeitos de licenciamento. Por fim, o projeto de execução constitui a fase mais detalhada, reunindo toda a informação técnica indispensável à concretização da obra [Portaria 255/2023].

No caso particular das subestações de AT/MT, o projeto de execução assume uma importância acrescida, dada a complexidade e a diversidade de especialidades envolvidas. A documentação produzida nesta fase deve articular de forma coerente as componentes civil, eletrotécnica e eletromecânica, o que exige um elevado grau de coordenação entre as diferentes disciplinas [Bolotinha, 2019a]. O enquadramento legal destas instalações em Portugal é estabelecido pelo Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento (RSSPTS), que fixa as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento e a exploração das instalações elétricas em causa [RSSPTS, 1960]. É precisamente neste contexto que as metodologias de modelação tridimensional integrada, abordadas nos subcapítulos seguintes, têm vindo a assumir um papel determinante, ao permitirem reunir num único modelo a totalidade da informação necessária à execução do projeto.

2.1.2.	Subestações de AT/MT

Uma subestação elétrica consiste numa instalação destinada a receber energia elétrica proveniente da rede de transporte ou de produção, transformá-la e distribuí-la aos consumidores finais, desempenhando simultaneamente funções de manobra, proteção e medida. Do ponto de vista da tensão de serviço, distinguem-se dois grandes níveis: a média tensão (MT), que abrange tensões nominais entre 1 kV e 60 kV, utilizada predominantemente nas redes de distribuição, e a alta tensão (AT), que compreende tensões entre 60 kV e 400 kV, característica das redes de transporte de energia. Esta distinção tem implicações diretas no dimensionamento dos equipamentos, nas distâncias de segurança a respeitar e nas soluções construtivas adotadas em cada instalação.

[Figura sugerida: esquema simplificado da rede elétrica com posição da SE AT/MT na cadeia produção→transporte→distribuição]

No que respeita aos tipos construtivos, as subestações classificam-se fundamentalmente em dois tipos: as subestações isoladas a ar, designadas Air Insulated Substations (AIS), nas quais os equipamentos se encontram dispostos ao ar livre com isolamento garantido pelo próprio ar atmosférico, e as subestações de isolamento a gás, designadas Gas Insulated Substations (GIS), nas quais todos os componentes se encontram encapsulados num invólucro metálico preenchido com hexafluoreto de enxofre (SF6), em conformidade com o estipulado na norma IEC 62271-203. Refira-se, contudo, que a utilização do SF6 se encontra atualmente sujeita a restrições regulamentares de natureza ambiental, assunto desenvolvido no subcapítulo 2.1.5. As subestações do tipo AIS são a solução mais comum em contextos onde o espaço disponível é amplo e as condições ambientais são favoráveis, ao passo que as GIS se impõem em situações de espaço reduzido ou de ambiente particularmente agressivo, apresentando como vantagem principal uma pegada física significativamente menor [Bolotinha, 2019a].

[Figura sugerida: fotografia ou esquema comparativo entre subestação AIS exterior e subestação GIS — Bolotinha 2019a, pp. 8-10]

Independentemente do tipo construtivo, as subestações AT/MT integram um conjunto de equipamentos primários cuja função é assegurar a transformação, a manobra e a proteção da instalação. O transformador de potência constitui o elemento central, sendo responsável pela conversão do nível de tensão entre os dois lados da subestação. Os disjuntores asseguram a interrupção da corrente em carga e em situações de defeito, enquanto os seccionadores garantem o isolamento visível dos circuitos durante operações de manutenção. Os transformadores de intensidade (TI) e os transformadores de tensão (TT) fornecem aos sistemas de proteção e medida grandezas proporcionais às correntes e tensões da instalação, com classes de precisão definidas em função da aplicação. Por fim, os descarregadores de sobretensões, também designados para-raios, protegem a instalação contra sobretensões de origem atmosférica ou de manobra [Bolotinha, 2019a].

[Figura sugerida: fotografia de transformador de potência em subestação AIS, com legenda a identificar os equipamentos primários visíveis — transformador, disjuntores, seccionadores e para-raios]

A arquitetura interna de uma subestação é igualmente definida pela configuração dos barramentos, que determina a forma como os diferentes painéis se interligam e condiciona a flexibilidade de exploração e a continuidade de serviço da instalação. A configuração mais simples é a de barramento simples, na qual todos os painéis se ligam a um único barramento comum, solução económica, mas que implica a indisponibilidade total da subestação em caso de defeito ou manutenção no barramento [Bolotinha, 2019a]. A configuração de barramento duplo introduz redundância ao dispor de dois barramentos paralelos, permitindo transferir cargas de um para o outro sem interrupção do serviço, sendo a solução mais frequente em subestações AT/MT de maior relevância na rede de distribuição. Nos quadros de média tensão, a configuração de barramento simples seccionado é também uma solução corrente, na qual o barramento se divide em dois troços ligados por um disjuntor de acoplamento, possibilitando a alimentação de cada troço por uma fonte independente e aumentando assim a fiabilidade do fornecimento [Bolotinha, 2019a].

[Figura sugerida: esquema unifilar comparativo de barra simples e barra dupla — Fascículo 1 OE contém esquemas adequados]

2.1.3.	Metodologia BIM

Para compreender a metodologia Building Information Modeling (BIM), importa primeiro considerar o método tradicional de projeto que esta veio substituir. Durante décadas, o projeto de instalações elétricas, incluindo subestações, foi desenvolvido através de desenho assistido por computador a duas dimensões (2D), como exemplo dessa aplicação temos o auxílio da ferramenta AutoCAD, no qual a informação relativa ao projeto é capturada e apresentada sob a forma de um conjunto de desenhos independentes [Redmond, 2022]. Neste método, as notas de projeto e os cálculos têm de ser adicionados manualmente aos desenhos, e qualquer alteração obriga a rever individualmente cada desenho afetado, frequentemente através de marcações em cópias impressas ou em ficheiros PDF. Esta abordagem é não só morosa, como propensa a erros: uma das fontes de erro mais comuns reside no facto de as alterações a um conjunto de desenhos serem omitidas ou mal interpretadas, exigindo tempo adicional de verificação [Redmond, 2022].

A metodologia BIM responde a estas limitações através de uma mudança fundamental de paradigma: em vez de um conjunto de desenhos separados, o projeto passa a assentar num modelo digital único e centralizado, que integra simultaneamente a geometria tridimensional, a informação técnica e a inteligência associada a cada elemento representado [Kokorus et al., 2016]. Cada objeto do modelo — seja um transformador, um disjuntor ou uma estrutura metálica ou não metálica — não constitui apenas um desenho, mas uma entidade que reúne em si os atributos que a caracterizam, como o fabricante, as dimensões, a tensão nominal ou a referência comercial. O conjunto destes objetos, importados para o projeto, constitui o chamado modelo de informação da instalação [Kokorus et al., 2016].

A principal vantagem deste paradigma reside na forma como a informação é gerida. Num modelo BIM, qualquer alteração introduzida num elemento propaga-se automaticamente a todas as representações em que esse elemento intervém, em vez de ter de ser replicada manualmente [Redmond, 2022]. A título ilustrativo, se um disjuntor for adicionado ao modelo pela especialidade de elétricas e, posteriormente, o seu número de identificação ou as suas dimensões forem alterados, essa alteração é refletida de forma automática em todo o modelo [Redmond, 2022]. Esta característica, designada associação bidirecional, garante a coerência permanente do projeto e elimina o risco de versões não atualizadas ou contraditórias.

O processo BIM assenta, assim, em três aspetos essenciais: os modelos são criados e operados sobre bases de dados digitais que suportam a colaboração; as alterações são propagadas ao longo de toda a base de dados, assegurando a atualização integral do modelo; e a informação é capturada e preservada para reutilização noutras aplicações e fases do projeto. É precisamente este armazenamento estruturado em base de dados que distingue o BIM da simples modelação tridimensional, conferindo-lhe a inteligência que o caracteriza [Redmond, 2022].

Por fim, uma característica determinante da metodologia BIM é a sua vocação colaborativa. Uma vez que todas as especialidades — elétrica, civil, estrutural e arquitetónica — trabalham sobre o mesmo modelo, partilhando uma fonte única de informação, a coordenação entre disciplinas encontra-se integrada no próprio processo de trabalho. Esta partilha elimina perdas de informação e sobreposições entre intervenientes e entre fases do projeto, melhorando a comunicação e permitindo que as decisões sejam tomadas com base em simulações e análises efetuadas diretamente sobre o modelo, antes mesmo de a instalação ser construída [Kokorus et al., 2016].

[Figura sugerida: esquema comparativo entre o fluxo de trabalho tradicional 2D e o processo BIM, ou esquema da abrangência do processo BIM com as várias especialidades em torno do modelo central — Kokorus et al., 2016, Fig. 1]

2.1.4.	Aplicação de BIM em subestações elétricas

A aplicação da metodologia BIM ao projeto de subestações de alta e média tensão traduz-se num conjunto de vantagens concretas, amplamente documentadas na literatura técnica. A primeira, e talvez a mais determinante, reside na coordenação entre as diferentes especialidades envolvidas no projeto. Uma vez que projetistas das áreas elétrica, civil, estrutural e arquitetónica trabalham sobre um modelo único e partilhado, a colaboração entre disciplinas deixa de depender da troca manual de informação e passa a estar integrada no próprio processo de trabalho [Redmond, 2022]. Esta forma de trabalhar permite que cada especialista mantenha um acesso permanente à totalidade da informação do projeto, melhorando a comunicação, a fiabilidade das decisões tomadas [Kokorus et al., 2016].

Uma segunda vantagem decorre da capacidade de verificação automática inerente ao modelo de informação. No caso particular das subestações, a construção de instalações de isolamento a ar impõe distâncias mínimas entre fases, partes ativas ao solo e as partes ligadas à terra. A partir do modelo tridimensional, é possível determinar automaticamente todas as distâncias mínimas exigidas ao longo de toda a instalação, assinalando visualmente as zonas que não cumpram as medidas regulamentares [Kokorus et al., 2016]. Esta funcionalidade encontra-se estreitamente associada à deteção de colisões (collision detection), que permite identificar, ainda em ambiente virtual, as interferências espaciais entre os diversos componentes do modelo, não omitindo conflitos que, no método tradicional a duas dimensões, apenas seriam detetados durante a construção [Du & Min, 2025]. Esta deteção antecipada de conflitos, realizada ainda na fase de projeto e antes da construção, reduz significativamente os erros que, no método tradicional, apenas seriam identificados em obra, com os custos e atrasos associados.

Uma terceira vantagem prende-se com a produção da documentação técnica e das peças desenhadas. Num fluxo de trabalho BIM, os conjuntos de desenhos de cada especialidade são gerados e impressos diretamente a partir do modelo, refletindo de forma fiel o conteúdo do mesmo. Por se encontrarem todos os intervenientes a trabalhar a partir da mesma fonte de informação, a metodologia apresenta ainda um potencial considerável para a normalização dos projetos e para a uniformização da documentação produzida [Redmond, 2022]. A documentação final apresenta elevada qualidade, na medida em que decorre diretamente de um modelo que contém a totalidade dos elementos e detalhes da subestação [Kokorus et al., 2016].

Por fim, importa salientar que estas vantagens se refletem numa redução global do tempo e dos custos de projeto, pois a centralização da informação e a propagação automática das alterações permitem que as equipas de engenharia sejam mais compactas, existindo assim menor probabilidade de erro, traduzindo-se numa diminuição direta dos custos de engenharia [Redmond, 2022]. A possibilidade de visualizar a totalidade da subestação antes da sua construção constitui, assim, um valor acrescentado para todas as entidades envolvidas no processo, sendo a modelação tridimensional apontada como uma tendência consolidada no futuro dos serviços de engenharia [Redmond, 2022].

Um aspeto determinante para a aplicação eficiente do BIM ao projeto de subestações reside na constituição de famílias de equipamentos. A modelação destas instalações exige a criação de uma biblioteca de objetos paramétricos que representem os equipamentos elétricos — transformadores, disjuntores, barramentos, entre outros — reutilizáveis entre diferentes projetos [Du & Min, 2025]. A organização destes componentes numa biblioteca estruturada permite acelerar significativamente a modelação e assegurar a coerência entre projetos. A constituição desta biblioteca exige, contudo, um esforço inicial considerável, sobretudo pela necessidade de associar a cada objeto a informação técnica que caracteriza o equipamento, tarefa cuja complexidade é acrescida pelas limitações dos parâmetros nativos das ferramentas de modelação [Shi et al., 2021].

[Figura sugerida: imagem de verificação de distâncias / deteção de conflitos sobre o modelo 3D — Kokorus et al., 2016, Fig. 11, ou render de subestação modelada — Redmond, 2022, Fig. 2]

2.1.5.	Normas e regulamentação aplicável

O projeto de subestações de alta e média tensão encontra-se enquadrado por um vasto conjunto de normas e regulamentos que asseguram a segurança, a fiabilidade e a interoperabilidade das instalações. A nível internacional, a referência fundamental é a norma IEC 61936-1, que estabelece os requisitos gerais de conceção e execução de instalações elétricas com tensões superiores a 1 kV em corrente alternada, abrangendo aspetos como as distâncias de segurança, a coordenação de isolamento e as medidas de proteção de pessoas e bens [Bolotinha, 2019a].

No domínio da aparelhagem de manobra e comando, a série de normas IEC 62271 reveste-se de particular importância. A norma IEC 62271-1 define os requisitos comuns à aparelhagem de alta tensão, enquanto a IEC 62271-200 se aplica especificamente à aparelhagem sob invólucro metálico para tensões compreendidas entre 1 kV e 52 kV, característica dos quadros de média tensão. Por seu turno, a IEC 62271-203 regula a aparelhagem isolada a gás (GIS), estabelecendo os requisitos aplicáveis às instalações encapsuladas em invólucro metálico preenchido com gás isolante [Bolotinha, 2019a].

Outras normas internacionais complementam este enquadramento. A série IEC 60076 estabelece os requisitos relativos aos transformadores de potência, abrangendo as suas características construtivas e de ensaio, ao passo que a série IEC 60099 trata dos descarregadores de sobretensões, definindo os critérios de seleção e aplicação destes equipamentos de proteção. No que respeita aos sistemas de terra, a norma IEEE Std. 80 constitui uma referência amplamente reconhecida, ao fornecer orientações para o dimensionamento das redes de terra de subestações, com o objetivo de limitar as tensões de passo e de contacto a valores não perigosos para as pessoas [Bolotinha, 2019a].

A nível nacional, o projeto de subestações encontra-se sujeito à regulamentação portuguesa aplicável às instalações elétricas de alta tensão, designadamente o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento (RSSPTS), aprovado pelo Decreto n.º 42895, de 31 de março de 1960, e posteriormente atualizado pelos Decretos Regulamentares n.º 14/77 e n.º 56/85 [RSSPTS, 1960]. Este regulamento fixa as condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a exploração das instalações elétricas em causa, com vista à proteção de pessoas e bens e à salvaguarda dos interesses coletivos. No âmbito de projetos desenvolvidos para o mercado do Reino Unido, como sucede nos trabalhos realizados para a Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), é igualmente aplicável a norma britânica BS EN 61936-1, que corresponde à transposição da norma europeia equivalente.

Importa ainda salientar que a utilização do hexafluoreto de enxofre (SF6), apesar de constituir o gás isolante predominante em aparelhagem de média e alta tensão devido às suas excelentes propriedades dielétricas, possui um potencial de aquecimento global muito elevado, na ordem de várias dezenas de milhares de vezes superior ao do dióxido de carbono, bem como um tempo de permanência na atmosfera de vários milhares de anos [UE, 2024]. Por este motivo, o Regulamento (UE) 2024/573, relativo aos gases fluorados com efeito de estufa, estabelece a descontinuação progressiva da sua utilização, proibindo a entrada em funcionamento de comutadores elétricos de média tensão para distribuição primária e secundária até 24 kV que recorram ao SF6 como meio isolante ou de interrupção, a partir de 1 de janeiro de 2026, estendendo-se a proibição a equipamentos de tensão superior em fases posteriores [UE, 2024]. Neste contexto, têm vindo a ser desenvolvidas soluções isentas de SF6 (SF6-free), baseadas no isolamento a ar puro combinado com isolamento sólido e em tecnologias de corte no vácuo, que tenderão a substituir gradualmente as soluções convencionais.

Por fim, no que respeita à própria metodologia de modelação, a série de normas ISO 19650 estabelece os princípios e os requisitos para a organização e a gestão da informação ao longo do ciclo de vida dos ativos construídos, recorrendo ao BIM. A norma ISO 19650-1 define os conceitos e princípios gerais aplicáveis à gestão da informação suportada por modelos digitais, constituindo a referência normativa de enquadramento para a adoção desta metodologia em projetos de infraestruturas, incluindo as subestações elétricas [ISO 19650-1, 2018].

- Evolução e desenvolvimento de competências no REVIT

## Introdução à ferramenta e primeiros desafios

"Escreve em portugues, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: primeiro contacto com o Autodesk Revit em contexto empresarial na SISINT, diferenças face ao ambiente académico, principais dificuldades iniciais (interface, lógica paramétrica, fluxo de trabalho da empresa) e como foram superadas, faz me perguntas caso precises!"

## Criação de famílias no REVIT para subestações AT/MT

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: conceito de família no Revit, processo de criação e parametrização de famílias de componentes para subestações AT/MT (elementos civis como muros e edifícios, eletrotécnicos como transformadores e quadros MT, eletromecânicos como disjuntores e seccionadores), e desafios encontrados na modelação fiel a fichas técnicas de fabricantes, faz me perguntas caso precises!"

## Modelação de subestações

### Projetar subestação

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: metodologia de modelação 3D de subestações AT/MT em Revit — interpretação de esquemas unifilares e documentação técnica como ponto de partida, organização do modelo por disciplinas (civil, primário AT, primário MT), posicionamento de equipamentos e respeito por distâncias de segurança regulamentares (IEC 61936-1). Referências: [IEC 61936-1, 2021], [Bolotinha, 2019a] , faz me perguntas caso precises!"

### Revisões e validação técnica em contexto de projeto

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: processo de revisão de modelos Revit em contexto real de projeto — incorporação de comentários de clientes internacionais (ex: SSEN), ajustes decorrentes de ensaios e estudos técnicos, gestão de versões e comunicação técnica em inglês, faz me perguntas caso precises!"

### Produção de documentação técnica — plantas, cortes e elevações

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: geração de plantas, cortes e elevações a partir dos modelos Revit para integração nas peças desenhadas do projeto de execução — configuração de vistas, escalas, anotações, legendas e exportação para formato compatível com entrega ao cliente, faz me perguntas caso precises!"

## Progressão da autonomia ao longo do estágio

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: evolução do grau de autonomia do estagiário ao longo do período de estágio na SISINT — progressão desde tarefas assistidas e supervisionadas até trabalho independente, projetos em que houve maior envolvimento direto, e competências consolidadas que permitem o exercício autónomo das tarefas de modelação, faz me perguntas caso precises!"

# Atividades complementares

## Interpretação de diagramas unifilares

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: leitura e interpretação de esquemas unifilares de subestações AT/MT como base de trabalho para a modelação 3D em Revit — informação extraída (equipamentos, ligações, configuração de barramento), simbologia normalizada e relação entre o esquema unifilar e o modelo tridimensional, faz me perguntas caso precises!"

## Análise e revisão de documentação técnica de suporte ao projeto

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: análise e revisão de documentação técnica externa ao modelo — especificações técnicas, fichas de equipamentos de fabricantes, desenhos de referência e relatórios de ensaio — e de que forma esta documentação condicionou decisões de modelação em Revit, faz me perguntas caso precises!"

## Seleção de equipamentos com base em especificações de fornecedores

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: processo de seleção de equipamentos primários de subestações AT/MT — consulta de fichas técnicas de fabricantes, validação face às especificações do cliente (ex: SSEN) e critérios técnicos aplicados (tensão nominal, corrente de curto-circuito, grau de proteção IP) , faz me perguntas caso precises!"

# Conclusões

  - Comentário geral acerca do trabalho realizado

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: comentário geral sobre o estágio na SISINT — objetivos alcançados, principais tarefas desenvolvidas (modelação 3D de subestações AT/MT em Revit, criação de famílias, produção de documentação técnica), e aspetos mais relevantes da aprendizagem adquirida. Referir o carácter multidisciplinar da empresa, faz me perguntas caso precises!"

  - Integração de conhecimentos académicos

"Escreve em português europeu, estilo impessoal, académico, justificado, sem listas. Tema: relação entre os conhecimentos adquiridos na licenciatura em Engenharia Eletrotécnica — Sistemas Elétricos de Energia no ISEP e o trabalho desenvolvido durante o estágio na SISINT — quais as unidades curriculares mais relevantes, lacunas identificadas e como foram colmatadas em contexto empresarial, faz me perguntas caso precises!"

  - Conclusões e Perspetivas Futuras

O estágio na SISINT permitiu não só consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, como também desenvolver competências práticas em ferramentas e metodologias pouco abordadas no percurso académico, nomeadamente na modelação tridimensional em Revit e no projeto de subestações de alta tensão. O contacto com uma empresa de caráter multidisciplinar, que atua simultaneamente nas áreas de supervisão, conservação, manutenção e gestão de redes de energia, proporcionou-me uma visão integrada do setor elétrico, evidenciando a importância da coordenação entre diferentes especialidades para a concretização de projetos de infraestruturas energéticas complexas.

### ÉPOCA RECURSO

17 julho de 2026- submissão trabalho no Portal ISEP

23 e 24 julho de 2026 - apresentação/defesa dos trabalhos

# Referências bibliográficas

# Anexos